{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["三季度"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"三季度","index":0,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["云南保山电力股份有限公司昌宁分公司三季度电压合格率和供电可靠率完成情况表"]
["序号","指标名称","2024年三季度指标完成情况"]
[1,"城市地区供电可靠率（%）",{"v":99.9937,"d":"99.99"}]
[2,"农村地区供电可靠率（%）",{"v":99.8883,"d":"99.89"}]
[3,"城市地区居民客户端电压合格率（%）",{"v":99.9864,"d":"99.99"}]
[4,"农村地区居民客户端电压合格率（%）",{"v":99.8969,"d":"99.90"}]