{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":5,"n_cols":8,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,7]]}
["保山电力永昌分公司2024年1季度配电网容量受限公示表"]
["序号","设备名称（准确、完整描述配变名称）","电压等级(kV)","平均负载率（%）","最大负载率（%）","影响区域","治理措施","计划完成治理的时间"]
[1,"汪宣石头坡11#变","10kV",{"v":136.602666666667,"d":"136.60"},{"v":264.068,"d":"264.07"},"汪宣村","纳入营商环境增容","2024-12-01"]
[2,"窝角村4#变","10kV",107.24,{"v":263.6,"d":"263.60"},"窝角村","变压器增容","2025年"]
[3,"菖蒲塘水木龙3#变","10kV",105.68,155.24,"菖蒲塘村","农网升级改造","2026年"]