{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":5,"n_cols":8,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,7]]}
["保山电力永昌分公司2024年2季度配电网容量受限公示表"]
["序号","设备名称（准确、完整描述配变名称）","电压等级(kV)","平均负载率（%）","最大负载率（%）","影响区域","治理措施","计划完成治理的时间"]
[1,"回龙2#变","10kV",{"v":113.561,"d":"113.56"},{"v":266.303,"d":"266.30"},"回龙1组","变压器增容","2025年"]
[2,"联合村村委会11#变","10kV",{"v":132.1,"d":"132.10"},266.53,"隆阳区杨柳乡联合村","农网升级改造","2026年"]
[3,"冷水箐大河边4#变","10kV",143.41,264.46,"隆阳区蒲缥镇冷水箐村","农网升级改造","2026年"]