{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["三季度"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"三季度","index":0,"n_rows":6,"n_cols":8,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,7]]}
["保山电力永昌分公司2024年3季度配电网容量受限公示表"]
["序号","设备名称（准确、完整描述配变名称）","电压等级(kV)","平均负载率（%）","最大负载率（%）","影响区域","治理措施","计划完成治理的时间"]
[1,"窝角村4#变",10,{"v":131.033333333333,"d":"131.03"},{"v":266.510666666667,"d":"266.51"},"隆阳区西邑乡窝角村","变压器增容","2025年"]
[2,"阿贡田村07#公变",10,105.26,{"v":159.9974,"d":"160.00"},"隆阳区丙麻乡阿贡田村","变压器增容","2025年"]
[3,"奎阁村8#变",10,{"v":103.6,"d":"103.60"},{"v":266.618666666667,"d":"266.62"},"隆阳区丙麻乡奎阁村","变压器增容","2025年"]
[4,"漫塘1#变",10,{"v":124.6,"d":"124.60"},{"v":266.266666666667,"d":"266.27"},"隆阳区汉庄镇岩箐社区","变压器增容","2025年"]