{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":9,"n_cols":7,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6]]}
["保山电力龙陵分公司2025年1月1日至1月31日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2024-12-26"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"110kV黄草坝变电站","056新塘房线6号杆真空断路器","更换7号杆至8号杆C相导线（需要对三相导线开断，制作耐张，档距约120米）。","2025年1月3日 12：00","2025年1月3日 14：00","污水处理厂、湾塘变、周家寨1#变、周家寨2#变、邵家寨变"]
[2,"35kV河头变电站","35kV河头变电站10kV182董华线60号杆真空断路器","35kV河头变电站10kV182董华线上小场变拆分变台搭火作业。","2025年1月4日 9:30 ","2025年1月4日 14:30","老黄田变、邦汉1号变、邦汉2号变、新寨村公所变、新寨大田变、黄家寨烤烟专变、云南省宣威市城南建筑公司专变、上小场变、老白田变、下小场1号变、下小场2号变、龙陵天潭水厂专变"]
[3,"35kV碧寨变电站","35kV碧寨变电站10kVB105大龙线46A88A7号杆跌落式熔断器","35kV碧寨变电站10kVB105大龙线46A88A12号杆为生龙水厂专变搭火作业","2025年1月4日 12:30 ","2025年1月4日 14:30","匡家寨变"]
[4,"35kV木城变电站","35kV木城变电站10kV013渔塘垭口线、10kV014木城街子线","35kV木城变电站10kV013渔塘垭口线主线路7号杆至8号杆段增杆","2025年1月5日 9：00","2025年1月5日 15：00","老厂烤房专变、强边固防中涨河专变、强边固防镰田坝专变、老厂变、渔塘垭口移民1号变、渔塘垭口移民2号变、渔塘垭口疫情防控边民安置点专变、渔塘垭口变、部队专变、杨平贵专变、小寨变、新寨变、郑家寨变、傈僳坟变、木城街子1号箱变、木城街子2号箱变、木城街子2号变、等养变、等散变"]
[5,"35kV碧寨变电站","35kV碧寨变电站10kVB105大龙线B21A1B19号杆跌落式熔断器","35kV碧寨变电站10kVB105大龙线B21A1B25号杆为中国移动公司拆除专用变压器","2025年1月8日 8:30 ","2025年1月8日 10:30","团坡变、连厂变"]
[6,"35腊勐变","E017白泥塘线19号真空断路器","35kV腊勐变10kVE017白泥塘线腊勐至青树垭口线路隐患整改工程38号杆沙子坡变台搭火","2025年1月8日 14:30 ","2025年1月8日 15:30 ","马鹿塘变、连场变、兴龙变、里丛变、里丛移民点变、沙子坡村公所变、沙子坡变、里勒变、赵国庆专变、沙子坡三家村变"]