{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["腾冲计划停电"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"腾冲计划停电","index":0,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6]]}
["保山电力腾冲分公司2025年2月1日至2月28日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2025-01-23"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"110kV曲石变电站","10kV043曲石集镇线","1、10kV043曲石集镇线25至40号杆、89至102号杆进行线路清砍；\n2、在10kV043曲石集镇线1号塔加装真空断路器1台","2025年2月15日 9:00","2025年2月15日 15:00","曲石村、箐桥村"]
[2,"35kV五合变电站","10kV455城子门线鹿山支线","荒园子配电变引流线搭接","2025年2月15日 11:00 ","2025年2月15日 13:00 ","五合村、鹿山村内14台公变（大崩嘎变台、小崩嘎变台、陈家河变台、花红树变台、茨菇塘变台、新房子变台、等腰变台、余家坟变台、华桃树变台、新上新下变台、杨家寨变台、董家社变台、庙坡大蕨叶变台、大坪场变台）供电的低压用户"]
[3,"110kV西山坝变电站","10kV016公安局线董官村支线","线路通道清障（整条支线都需清障）","2025年2月20日 9:00","2025年2月20日 16:00","何家寨、回龙村、林家头、赵家寨、大罗绮坪1#、大罗绮坪2#、河外、新寨、杨家头、董官村1#、肖李寨1、肖李寨2、腾越德献免烧砖厂、腾冲鸿宇彩瓦厂、中国铁塔股份有限公司保山市分公司、腾冲景源园林绿化有限公司、腾冲市福天投资开发有限公司、腾冲市安定医院、腾冲聚福元农牧发展有限公司"]
[4,"110kV来凤山变电站","10kV095腾越大商汇线赵家巷支线","中国石化金鑫加油站增容（20kVA变为50kVA）","2025年2月21日 8:30","2025年2月21日 12:30","南网新能源金鑫充电站、保山市中瑞房产土地评估有限公司（信用社）、中国电信周转房、益生源清洁餐具配送点、腾冲市华园汽车修理有限公司、腾冲市商务局、腾冲钰隆边贸有限公司、满邑社区菜园坡小区、赵家巷小区等沿线用户"]