{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["总表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"总表","index":0,"n_rows":517,"n_cols":9,"rows_kept":517,"merged":[[0,0,0,8],[516,0,516,8]]}
["云南保山电力股份有限公司2024年四季度10kV配电网线路接入能力公示表"]
["序号","设备名称","电压等级(kV)","年平均负载率（%）","最高负载率（%）","负载情况\n（轻载、经济运行、重载、过载）","可开放容量(kVA)","是否接入受限（是/否）","覆盖区域\n（以“县区-乡镇或街道办-村委会或社区-村或小区”的地址层级进行公示）"]
[1,"061黄毛线","10kV",{"v":0.144266725773815,"d":"14%"},{"v":0.333907721347929,"d":"33%"},"轻载",{"v":3726.36,"d":"3726"},"否","保山市隆阳区"]
[2,"062恒丰Ⅱ回线","10kV",{"v":0.00379625742033421,"d":"0%"},{"v":0.00532517406218951,"d":"1%"},"轻载",{"v":8405.428,"d":"8405"},"否","保山市隆阳区"]
[3,"066医技线","10kV",{"v":0.264135765627838,"d":"26%"},{"v":0.495474936997141,"d":"50%"},"轻载",{"v":3305.29,"d":"3305"},"否","保山市隆阳区"]
[4,"067红花一期Ⅰ回线","10kV",{"v":0.18837053465806,"d":"19%"},{"v":0.312304904835536,"d":"31%"},"轻载",{"v":4505.29,"d":"4505"},"否","保山市隆阳区"]
[5,"068东河线","10kV",{"v":0.417671939419565,"d":"42%"},{"v":0.788394346762241,"d":"79%"},"经济运行",{"v":1386.29,"d":"1386"},"否","保山市隆阳区"]
[6,"069海棠线","10kV",{"v":0.21312815699448,"d":"21%"},{"v":0.412246359807832,"d":"41%"},"轻载",{"v":2379.55,"d":"2380"},"否","保山市隆阳区"]
[7,"072红花二期Ⅰ回线","10kV",{"v":0.027251451996241,"d":"3%"},{"v":0.0572815493188538,"d":"6%"},"轻载",{"v":6731.17,"d":"6731"},"否","保山市隆阳区"]
[8,"075恒丰Ⅰ回线","10kV",{"v":0.0921373449960168,"d":"9%"},{"v":0.152418315380002,"d":"15%"},"轻载",{"v":7162.428,"d":"7162"},"否","保山市隆阳区"]
[9,"076兰慧线","10kV",{"v":0.0336784698403539,"d":"3%"},{"v":0.0843117180683373,"d":"8%"},"轻载",{"v":6538.17,"d":"6538"},"否","保山市隆阳区"]
[10,"077廖官园线","10kV",{"v":0.0646937646235197,"d":"6%"},{"v":0.120112259402719,"d":"12%"},"轻载",{"v":7435.428,"d":"7435"},"否","保山市隆阳区"]
[11,"079保卫线","10kV",{"v":0.227688243159182,"d":"23%"},{"v":0.551090741389542,"d":"55%"},"轻载",{"v":2511.36,"d":"2511"},"否","保山市隆阳区"]
[12,"081红花二期Ⅱ回线","10kV",{"v":0.275898192900169,"d":"28%"},{"v":0.4812210353535,"d":"48%"},"轻载",{"v":3704.17,"d":"3704"},"否","保山市隆阳区"]
[13,"083河图线","10kV",{"v":0.35421209932861,"d":"35%"},{"v":0.743784811846217,"d":"74%"},"经济运行",{"v":1433.36,"d":"1433"},"否","保山市隆阳区"]
[14,"084团山线","10kV",{"v":0.413627296062463,"d":"41%"},{"v":0.763268720640073,"d":"76%"},"经济运行",{"v":1324.36,"d":"1324"},"否","保山市隆阳区"]
[15,"085青工保安Ⅱ回线","10kV",{"v":0.221391087327052,"d":"22%"},{"v":0.295931329366108,"d":"30%"},"轻载",{"v":5027.17,"d":"5027"},"否","保山市隆阳区"]
[16,"086升阳线","10kV",{"v":0.00337246872273349,"d":"0%"},{"v":0.0154057956603274,"d":"2%"},"轻载",{"v":7030.17,"d":"7030"},"否","保山市隆阳区"]
[17,"051瓦窑街子线","10kV",{"v":0.0966580627632115,"d":"10%"},{"v":0.243638235651621,"d":"24%"},"轻载",{"v":4231.36,"d":"4231"},"否","保山市隆阳区"]
[18,"052核桃坪线","10kV",{"v":0.0271130209711209,"d":"3%"},{"v":0.0831194274233335,"d":"8%"},"轻载",{"v":5129.36,"d":"5129"},"否","保山市隆阳区"]
[19,"054中和线","10kV",{"v":0.243026905669281,"d":"24%"},{"v":0.523920519952238,"d":"52%"},"轻载",{"v":2663.36,"d":"2663"},"否","保山市隆阳区"]
[20,"056下麦庄线","10kV",{"v":0.0749683609921421,"d":"7%"},{"v":0.206994187002624,"d":"21%"},"轻载",{"v":4436.36,"d":"4436"},"否","保山市隆阳区"]
[21,"081芒旦线","10kV",{"v":0.0995803879846565,"d":"10%"},{"v":0.403141976618345,"d":"40%"},"轻载",{"v":3910.19,"d":"3910"},"否","保山市隆阳区"]
[22,"083小平田线","10kV",{"v":0.0515379413825369,"d":"5%"},{"v":0.329184023299228,"d":"33%"},"轻载",{"v":4394.71,"d":"4395"},"否","保山市隆阳区"]
[23,"084丙闷线","10kV",{"v":0.594469624927443,"d":"59%"},{"v":1.07971001963666,"d":"108%"},"过载",{"v":-322.71,"d":"-323"},"是","保山市隆阳区"]
[24,"085坝湾线","10kV",{"v":0.228000897533158,"d":"23%"},{"v":0.6190872332014,"d":"62%"},"轻载",{"v":2495.47,"d":"2495"},"否","保山市隆阳区"]
[25,"436柴河线","10kV",{"v":0.0311438663225105,"d":"3%"},{"v":0.0942610057271967,"d":"9%"},"轻载",{"v":5067.03,"d":"5067"},"否","保山市隆阳区"]
[26,"437小浪坝线","10kV",{"v":0.119677675373054,"d":"12%"},{"v":0.354821641796381,"d":"35%"},"轻载",{"v":3609.36,"d":"3609"},"否","保山市隆阳区"]
[27,"440西河线","10kV",{"v":0.159465962147592,"d":"16%"},{"v":0.463237975389499,"d":"46%"},"轻载",{"v":3002.84,"d":"3003"},"否","保山市隆阳区"]
[28,"022三馆广场线","10kV",{"v":0.588756622741475,"d":"59%"},{"v":0.890480233663904,"d":"89%"},"经济运行",{"v":644.940000000001,"d":"645"},"否","保山市隆阳区"]
[29,"023易乐上苑线","10kV",{"v":0.165896277679663,"d":"17%"},{"v":0.269791808178237,"d":"27%"},"轻载",{"v":4300.05,"d":"4300"},"否","保山市隆阳区"]
[30,"024朝阳路线","10kV",{"v":0.388343975003396,"d":"39%"},{"v":0.583446542589322,"d":"58%"},"经济运行",2453,"否","保山市隆阳区"]
[31,"025保龙地产线","10kV",{"v":0.501480777068333,"d":"50%"},{"v":0.723306955576688,"d":"72%"},"经济运行",{"v":1629.39,"d":"1629"},"否","保山市隆阳区"]
[32,"026杏花路线","10kV",{"v":0.374205271022959,"d":"37%"},{"v":0.541653647602228,"d":"54%"},"经济运行",{"v":2699.11,"d":"2699"},"否","保山市隆阳区"]
[33,"027建设路西线","10kV",{"v":0.543170085586198,"d":"54%"},{"v":0.745652764570031,"d":"75%"},"经济运行",{"v":1497.8,"d":"1498"},"否","保山市隆阳区"]
[34,"028象山路西线","10kV",{"v":0.226102092107051,"d":"23%"},{"v":0.36330831408776,"d":"36%"},"轻载",{"v":3749.35,"d":"3749"},"否","保山市隆阳区"]
[35,"029团结巷西线","10kV",{"v":0.245697452434237,"d":"25%"},{"v":0.395498323311335,"d":"40%"},"轻载",{"v":3381.8,"d":"3382"},"否","保山市隆阳区"]
[36,"031团结巷东线","10kV",{"v":0.121795880136423,"d":"12%"},{"v":0.355425821720447,"d":"36%"},"轻载",{"v":3605.98,"d":"3606"},"否","保山市隆阳区"]
[37,"033太保北路线","10kV",{"v":0.271658062763212,"d":"27%"},{"v":0.42620567857628,"d":"43%"},"轻载",{"v":3378.96,"d":"3379"},"否","保山市隆阳区"]
[38,"035人民医院线","10kV",{"v":0.60403251369832,"d":"60%"},{"v":0.868133858624281,"d":"87%"},"经济运行",{"v":582.400000000001,"d":"582"},"否","保山市隆阳区"]
[39,"036奥体中心线","10kV",{"v":0.0562066974595843,"d":"6%"},{"v":0.10262022822986,"d":"10%"},"轻载",{"v":5284.49,"d":"5284"},"否","保山市隆阳区"]
[40,"037永昌路线","10kV",{"v":0.645134832223883,"d":"65%"},{"v":0.379602346632688,"d":"38%"},"经济运行",{"v":3973.07,"d":"3973"},"否","保山市隆阳区"]
[41,"038正阳南路线","10kV",{"v":0.508480505366119,"d":"51%"},{"v":0.752273807906534,"d":"75%"},"经济运行",{"v":1458.81,"d":"1459"},"否","保山市隆阳区"]
[42,"039汇金湾线","10kV",{"v":0.2223780736313,"d":"22%"},{"v":0.344273875832088,"d":"34%"},"轻载",{"v":3861.44,"d":"3861"},"否","保山市隆阳区"]
[43,"041义乌国际线","10kV",{"v":0.0944182176334737,"d":"9%"},{"v":0.115033623149029,"d":"12%"},"轻载",{"v":5211.39,"d":"5211"},"否","保山市隆阳区"]
[44,"042御墅线","10kV",{"v":0.101068129330254,"d":"10%"},{"v":0.143998777340035,"d":"14%"},"轻载",{"v":5040.82,"d":"5041"},"否","保山市隆阳区"]
[45,"071补麻线","10kV",{"v":0.0359709031628608,"d":"4%"},{"v":0.223109508342493,"d":"22%"},"轻载",{"v":3145.28,"d":"3145"},"否","保山市隆阳区"]
[46,"072八鸭塘线","10kV",{"v":0.196275415477969,"d":"20%"},{"v":0.426803423447901,"d":"43%"},"轻载",{"v":2531.58,"d":"2532"},"否","保山市隆阳区"]
[47,"073真峰线","10kV",{"v":0.326094527670401,"d":"33%"},{"v":0.765474058613578,"d":"77%"},"经济运行",{"v":949.49,"d":"949"},"否","保山市隆阳区"]
[48,"075下坝卡坡线","10kV",{"v":0.149207535208079,"d":"15%"},{"v":0.327591359869583,"d":"33%"},"轻载",{"v":2969.76,"d":"2970"},"否","保山市隆阳区"]
[49,"076稳鱼线","10kV",{"v":0.0281075940768917,"d":"3%"},{"v":0.0735769596522211,"d":"7%"},"轻载",{"v":4091.64,"d":"4092"},"否","保山市隆阳区"]
[50,"019长岭岗线","10kV",{"v":0.208363423161899,"d":"21%"},{"v":0.471617843685426,"d":"47%"},"轻载",{"v":2955.96,"d":"2956"},"否","保山市隆阳区"]
[51,"412冷水箐线","10kV",{"v":0.0492077410430895,"d":"5%"},{"v":0.138123525706735,"d":"14%"},"轻载",{"v":3489.35,"d":"3489"},"否","保山市隆阳区"]
[52,"413大官市线","10kV",{"v":0.467289283780797,"d":"47%"},{"v":1.14925981422868,"d":"115%"},"过载",{"v":-736.13,"d":"-736"},"是","保山市隆阳区"]
[53,"414辛街线","10kV",{"v":0.377868482405909,"d":"38%"},{"v":0.705589750556467,"d":"71%"},"经济运行",{"v":1408.65,"d":"1409"},"否","保山市隆阳区"]
[54,"416云瑞线","10kV",{"v":0.393771530879768,"d":"39%"},{"v":0.871474714459221,"d":"87%"},"经济运行",{"v":633.87,"d":"634"},"否","保山市隆阳区"]
[55,"417大保公路线","10kV",{"v":0.242362430477689,"d":"24%"},{"v":0.669522919298359,"d":"67%"},"轻载",{"v":651.948,"d":"652"},"否","保山市隆阳区"]
[56,"061吾来线","10kV",{"v":0.22505643926616,"d":"23%"},{"v":0.507533630781113,"d":"51%"},"轻载",{"v":3226.29,"d":"3226"},"否","保山市隆阳区"]
[57,"062集镇线","10kV",{"v":0.173313958014376,"d":"17%"},{"v":0.514097223600237,"d":"51%"},"轻载",{"v":3183.29,"d":"3183"},"否","保山市隆阳区"]
[58,"063西亚线","10kV",{"v":0.178510824863223,"d":"18%"},{"v":0.504625112694668,"d":"50%"},"轻载",{"v":2005.55,"d":"2006"},"否","保山市隆阳区"]
[59,"011隆阳路线","10kV",{"v":0.307683150401181,"d":"31%"},{"v":0.747881352964985,"d":"75%"},"经济运行",{"v":1800.17,"d":"1800"},"否","保山市隆阳区"]
[60,"013人民路线","10kV",{"v":0.486068111455108,"d":"49%"},{"v":0.812067868353127,"d":"81%"},"经济运行",{"v":1051.36,"d":"1051"},"否","保山市隆阳区"]
[61,"014新华路西线","10kV",{"v":0.109584225585665,"d":"11%"},{"v":0.206297609160566,"d":"21%"},"轻载",{"v":5667.17,"d":"5667"},"否","保山市隆阳区"]
[62,"015同仁街线","10kV",{"v":0.616621025461358,"d":"62%"},{"v":0.995645614511758,"d":"100%"},"经济运行",{"v":24.3600000000006,"d":"24"},"否","保山市隆阳区"]
[63,"017沙河线","10kV",{"v":0.231875536054276,"d":"23%"},{"v":0.486225306019826,"d":"49%"},"轻载",{"v":2533.87,"d":"2534"},"否","保山市隆阳区"]
[64,"021客运南站线","10kV",{"v":0.00506719896317678,"d":"1%"},{"v":0.0271228865567519,"d":"3%"},"轻载",{"v":8221.228,"d":"8221"},"否","保山市隆阳区"]
[65,"026岩菁线","10kV",{"v":0.112470416633896,"d":"11%"},{"v":0.267590930866087,"d":"27%"},"轻载",{"v":4097.36,"d":"4097"},"否","保山市隆阳区"]
[66,"027梨花坞线","10kV",{"v":0.0650513105052593,"d":"7%"},{"v":0.228962540202006,"d":"23%"},"轻载",{"v":5051.29,"d":"5051"},"否","保山市隆阳区"]
[67,"028龚家庄线","10kV",{"v":0.228748564300799,"d":"23%"},{"v":0.444356621506465,"d":"44%"},"轻载",{"v":2249.55,"d":"2250"},"否","保山市隆阳区"]
[68,"029新华路东线","10kV",{"v":0.25844779384952,"d":"26%"},{"v":0.488170228587363,"d":"49%"},"轻载",{"v":2863.36,"d":"2863"},"否","保山市隆阳区"]
[69,"031兰花村线","10kV",{"v":0.515484072934325,"d":"52%"},{"v":0.910596189474886,"d":"91%"},"重载",{"v":454.089999999999,"d":"454"},"否","保山市隆阳区"]
[70,"032上巷街线","10kV",{"v":0.435220730038641,"d":"44%"},{"v":0.708106389623776,"d":"71%"},"经济运行",{"v":2084.17,"d":"2084"},"否","保山市隆阳区"]
[71,"061奥新广场线","10kV",{"v":0.0637032387216255,"d":"6%"},{"v":0.122734448561618,"d":"12%"},"轻载",{"v":5618.07,"d":"5618"},"否","保山市隆阳区"]
[72,"063五洲国际Ⅰ回线","10kV",{"v":0.107169719687571,"d":"11%"},{"v":0.380572439644477,"d":"38%"},"轻载",{"v":5234.428,"d":"5234"},"否","保山市隆阳区"]
[73,"064下村工业园区线","10kV",{"v":0.165599698606616,"d":"17%"},{"v":0.323521708866876,"d":"32%"},"轻载",{"v":4830.17,"d":"4830"},"否","保山市隆阳区"]
[74,"065义乌一期线","10kV",{"v":0.161486495121904,"d":"16%"},{"v":0.47713559597218,"d":"48%"},"轻载",{"v":4418.428,"d":"4418"},"否","保山市隆阳区"]
[75,"066兰城路线","10kV",{"v":0.281227197671764,"d":"28%"},{"v":0.630237095195212,"d":"63%"},"轻载",{"v":2640.17,"d":"2640"},"否","保山市隆阳区"]
[76,"068远征路西线","10kV",{"v":0.129782624223233,"d":"13%"},{"v":0.40503237317879,"d":"41%"},"轻载",{"v":4248.17,"d":"4248"},"否","保山市隆阳区"]
[77,"069远征路东线","10kV",{"v":0.175036448712005,"d":"18%"},{"v":0.382343837751762,"d":"38%"},"轻载",{"v":4410.17,"d":"4410"},"否","保山市隆阳区"]
[78,"071名城浙商线","10kV",{"v":0.0798300320580602,"d":"8%"},{"v":0.364697199086296,"d":"36%"},"轻载",{"v":4536.17,"d":"4536"},"否","保山市隆阳区"]
[79,"072传媒大厦线","10kV",{"v":0.0240204364882069,"d":"2%"},{"v":0.408393637686498,"d":"41%"},"轻载",{"v":4224.17,"d":"4224"},"否","保山市隆阳区"]
[80,"073奥新一二三期线","10kV",{"v":0.130139758577177,"d":"13%"},{"v":0.340888242156699,"d":"34%"},"轻载",{"v":4706.17,"d":"4706"},"否","保山市隆阳区"]
[81,"074学府路东线","10kV",{"v":0.140471445357744,"d":"14%"},{"v":0.647043417733751,"d":"65%"},"轻载",{"v":2520.17,"d":"2520"},"否","保山市隆阳区"]
[82,"076隆阳区人民医院线","10kV",{"v":0.130998098557848,"d":"13%"},{"v":0.732033927748985,"d":"73%"},"轻载",{"v":2264.428,"d":"2264"},"否","保山市隆阳区"]
[83,"077廖官线","10kV",{"v":0.187013012832013,"d":"19%"},{"v":0.342231186396713,"d":"34%"},"轻载",{"v":5558.428,"d":"5558"},"否","保山市隆阳区"]
[84,"078沈官线","10kV",{"v":0.271230048939533,"d":"27%"},{"v":0.543877777551622,"d":"54%"},"轻载",{"v":3854.428,"d":"3854"},"否","保山市隆阳区"]
[85,"079板桥园区线","10kV",{"v":0.303930981531882,"d":"30%"},{"v":0.647506063691273,"d":"65%"},"经济运行",{"v":2309.29,"d":"2309"},"否","保山市隆阳区"]
[86,"081郎义线","10kV",{"v":0.348668735470419,"d":"35%"},{"v":0.739091079772075,"d":"74%"},"经济运行",{"v":1709.29,"d":"1709"},"否","保山市隆阳区"]
[87,"082义乌三期线","10kV",{"v":0.19663117264715,"d":"20%"},{"v":0.545365166375591,"d":"55%"},"轻载",{"v":3246.17,"d":"3246"},"否","保山市隆阳区"]
[88,"083官田线","10kV",{"v":0.000319510443731371,"d":"0%"},{"v":0.0127804177492548,"d":"1%"},"轻载",{"v":8342.428,"d":"8342"},"否","保山市隆阳区"]
[89,"084下村保障房线","10kV",{"v":0.155443077685825,"d":"16%"},{"v":0.407553321559571,"d":"41%"},"轻载",{"v":4230.17,"d":"4230"},"否","保山市隆阳区"]
[90,"085升阳路廉租房线","10kV",{"v":0.15238438969397,"d":"15%"},{"v":0.366189700863973,"d":"37%"},"轻载",{"v":3125.87,"d":"3126"},"否","保山市隆阳区"]
[91,"086中央名门线","10kV",{"v":0.155800212039769,"d":"16%"},{"v":0.31679917985146,"d":"32%"},"轻载",{"v":4878.17,"d":"4878"},"否","保山市隆阳区"]
[92,"051双河线","10kV",{"v":0.490658448866358,"d":"49%"},{"v":1.24965143465919,"d":"125%"},"过载",{"v":-1396.64,"d":"-1397"},"是","保山市隆阳区"]
[93,"053蒲缥街子线","10kV",{"v":0.0342571208622017,"d":"3%"},{"v":0.726350586423946,"d":"73%"},"轻载",{"v":1208.6,"d":"1209"},"否","保山市隆阳区"]
[94,"054罗板线","10kV",{"v":0.24214101344926,"d":"24%"},{"v":0.814200969071231,"d":"81%"},"轻载",{"v":820.6,"d":"821"},"否","保山市隆阳区"]
[95,"056罗明线","10kV",{"v":0.0908775981524249,"d":"9%"},{"v":0.241588552280034,"d":"24%"},"轻载",{"v":3349.6,"d":"3350"},"否","保山市隆阳区"]
[96,"057永兴寨线","10kV",{"v":0.0916791196848254,"d":"9%"},{"v":0.292985554498936,"d":"29%"},"轻载",{"v":3122.6,"d":"3123"},"否","保山市隆阳区"]
[97,"058石材园区Ⅰ线","10kV",{"v":0.0597609020513517,"d":"6%"},{"v":0.867862156409908,"d":"87%"},"轻载",{"v":583.6,"d":"584"},"否","保山市隆阳区"]
[98,"061石西线","10kV",{"v":0.396216546664855,"d":"40%"},{"v":0.885749218856134,"d":"89%"},"经济运行",{"v":504.6,"d":"505"},"否","保山市隆阳区"]
[99,"062铁路线","10kV",{"v":0.239555314042476,"d":"24%"},{"v":0.340759860526197,"d":"34%"},"轻载",{"v":2911.6,"d":"2912"},"否","保山市隆阳区"]
[100,"017岱官线","10kV",{"v":0.256957006699605,"d":"26%"},{"v":0.46368485403156,"d":"46%"},"轻载",{"v":3000.34,"d":"3000"},"否","保山市隆阳区"]
[101,"018保岫东路线","10kV",{"v":0.195302701861948,"d":"20%"},{"v":0.367658379749128,"d":"37%"},"轻载",{"v":3211.72,"d":"3212"},"否","保山市隆阳区"]
[102,"019小屯线","10kV",{"v":0.247506935297465,"d":"25%"},{"v":0.495539555314042,"d":"50%"},"轻载",{"v":2562.2,"d":"2562"},"否","保山市隆阳区"]
[103,"022泰龙线","10kV",{"v":0.173161394598699,"d":"17%"},{"v":0.330184374335984,"d":"33%"},"轻载",{"v":3845.8,"d":"3846"},"否","保山市隆阳区"]
[104,"024新华线","10kV",{"v":0.231509975212095,"d":"23%"},{"v":0.402024772154067,"d":"40%"},"轻载",{"v":3037.17,"d":"3037"},"否","保山市隆阳区"]
[105,"025玉泉路线","10kV",{"v":0.149427280332335,"d":"15%"},{"v":0.262682415861689,"d":"26%"},"轻载",{"v":4124.82,"d":"4125"},"否","保山市隆阳区"]
[106,"026云存储线","10kV",{"v":0.248432297911634,"d":"25%"},{"v":0.519516291304151,"d":"52%"},"轻载",{"v":2440.42,"d":"2440"},"否","保山市隆阳区"]
[107,"028永昌路北线","10kV",{"v":0.101244514273226,"d":"10%"},{"v":0.325296460586444,"d":"33%"},"轻载",{"v":3426.88,"d":"3427"},"否","保山市隆阳区"]
[108,"034罗汉线","10kV",{"v":0.404542231470406,"d":"40%"},{"v":0.873468775782718,"d":"87%"},"经济运行",{"v":305.498,"d":"305"},"否","保山市隆阳区"]
[109,"038清水沟线","10kV",{"v":0.0251188697187882,"d":"3%"},{"v":0.0590431553683829,"d":"6%"},"轻载",{"v":4155.83,"d":"4156"},"否","保山市隆阳区"]
[110,"039王海线","10kV",{"v":0.289761354888376,"d":"29%"},{"v":0.599359235611103,"d":"60%"},"轻载",{"v":1769.47,"d":"1769"},"否","保山市隆阳区"]
[111,"042藕丝卡线","10kV",{"v":0.03356880858579,"d":"3%"},{"v":0.0717452338903229,"d":"7%"},"轻载",{"v":4099.73,"d":"4100"},"否","保山市隆阳区"]
[112,"043羊青线","10kV",{"v":0.0367794230856315,"d":"4%"},{"v":0.083417108182765,"d":"8%"},"轻载",{"v":4048.18,"d":"4048"},"否","保山市隆阳区"]
[113,"011海棠凹线","10kV",{"v":0.125451704931395,"d":"13%"},{"v":0.278501562287733,"d":"28%"},"轻载",{"v":2124.38,"d":"2124"},"否","保山市隆阳区"]
[114,"014上江边线","10kV",{"v":0.0513653036272246,"d":"5%"},{"v":0.133045781823122,"d":"13%"},"轻载",{"v":2552.66,"d":"2553"},"否","保山市隆阳区"]
[115,"015天井铺线","10kV",{"v":0.0894776167425765,"d":"9%"},{"v":0.35120907485396,"d":"35%"},"轻载",{"v":3629.57,"d":"3630"},"否","保山市隆阳区"]
[116,"451杨柳线","10kV",{"v":0.469265951184169,"d":"47%"},{"v":0.380451711792562,"d":"38%"},"经济运行",{"v":1805.956,"d":"1806"},"是","保山市隆阳区"]
[117,"452茶花线","10kV",{"v":0.378358918625187,"d":"38%"},{"v":0.828238916813839,"d":"83%"},"经济运行",{"v":379.3,"d":"379"},"否","保山市隆阳区"]
[118,"454马鞍线","10kV",{"v":0.0797219580672916,"d":"8%"},{"v":0.197889779468369,"d":"20%"},"轻载",{"v":1771.3,"d":"1771"},"否","保山市隆阳区"]
[119,"074敢顶村Ⅱ回线","10kV",{"v":0.15937372639587,"d":"16%"},{"v":0.388160576008694,"d":"39%"},"轻载",{"v":900.75,"d":"901"},"否","保山市隆阳区"]
[120,"075敢顶村Ⅰ回线","10kV",{"v":0.196005977448716,"d":"20%"},{"v":0.446950142643663,"d":"45%"},"轻载",{"v":814.2,"d":"814"},"否","保山市隆阳区"]
[121,"052芒合电站线","10kV",{"v":0.0328323739271311,"d":"3%"},{"v":0.140757968072962,"d":"14%"},"轻载",{"v":1695.068,"d":"1695"},"否","保山市隆阳区"]
[122,"054烫习线","10kV",{"v":0.221854738116116,"d":"22%"},{"v":0.480376925071939,"d":"48%"},"轻载",{"v":2103.72,"d":"2104"},"否","保山市隆阳区"]
[123,"055芒柳线","10kV",{"v":0.34677806457456,"d":"35%"},{"v":0.786383190689671,"d":"79%"},"经济运行",{"v":471.73,"d":"472"},"否","保山市隆阳区"]
[124,"442金鸡村线","10kV",{"v":0.486971878820812,"d":"49%"},{"v":0.975174686804132,"d":"98%"},"重载",{"v":126.089999999999,"d":"126"},"否","保山市隆阳区"]
[125,"443宝鼎寺线","10kV",{"v":0.149175836616402,"d":"15%"},{"v":0.321310510347326,"d":"32%"},"轻载",{"v":2997.5,"d":"2998"},"否","保山市隆阳区"]
[126,"444河图线","10kV",{"v":0.0463863605488385,"d":"5%"},{"v":0.305451025675859,"d":"31%"},"轻载",{"v":4090.06,"d":"4090"},"否","保山市隆阳区"]
[127,"445青华湖线","10kV",{"v":0.169742383400425,"d":"17%"},{"v":0.325518915479161,"d":"33%"},"轻载",{"v":3773.29,"d":"3773"},"否","保山市隆阳区"]
[128,"446郑官村线","10kV",{"v":0.125479492657865,"d":"13%"},{"v":0.307895419347668,"d":"31%"},"轻载",{"v":2802.02,"d":"2802"},"否","保山市隆阳区"]
[129,"072丙麻大坝线","10kV",{"v":0.0451908708055971,"d":"5%"},{"v":0.602191731195942,"d":"60%"},"轻载",{"v":1756.96,"d":"1757"},"否","保山市隆阳区"]
[130,"073垭口村线","10kV",{"v":0.292419508218992,"d":"29%"},{"v":0.757406149526785,"d":"76%"},"轻载",{"v":535.72,"d":"536"},"否","保山市隆阳区"]
[131,"074核桃箐线","10kV",{"v":0.351365303627225,"d":"35%"},{"v":0.865193162435385,"d":"87%"},"重载",{"v":392.956,"d":"393"},"否","保山市隆阳区"]
[132,"075水沟村线","10kV",{"v":0.258963908889191,"d":"26%"},{"v":0.658185029207988,"d":"66%"},"轻载",{"v":754.83,"d":"755"},"否","保山市隆阳区"]
[133,"412西河线","10kV",{"v":0.109452767040051,"d":"11%"},{"v":0.270580413563704,"d":"27%"},"轻载",{"v":2126.226,"d":"2126"},"否","保山市隆阳区"]
[134,"413水寨线","10kV",{"v":0.495931259339764,"d":"50%"},{"v":0.810985317395505,"d":"81%"},"重载",{"v":1238.29,"d":"1238"},"否","保山市隆阳区"]
[135,"414大瑞铁路线","10kV",{"v":0.0802857401621156,"d":"8%"},{"v":0.219607843137255,"d":"22%"},"轻载",{"v":3446.68,"d":"3447"},"否","保山市隆阳区"]
[136,"415下村线","10kV",{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},"轻载",{"v":4416.6,"d":"4417"},"否","保山市隆阳区"]
[137,"416板桥集镇西线","10kV",{"v":0.53155141964407,"d":"53%"},{"v":0.716500109138811,"d":"72%"},"经济运行",{"v":1857.29,"d":"1857"},"是","保山市隆阳区"]
[138,"417板桥集镇东线","10kV",{"v":0.255085359779015,"d":"26%"},{"v":0.488516053072499,"d":"49%"},"轻载",{"v":2259.02,"d":"2259"},"否","保山市隆阳区"]
[139,"418远征路线","10kV",{"v":0.173617714984377,"d":"17%"},{"v":0.680197436942444,"d":"68%"},"轻载",{"v":1412.44,"d":"1412"},"否","保山市隆阳区"]
[140,"013汶上街子线","10kV",{"v":0.0376432692926447,"d":"4%"},{"v":0.100386818152568,"d":"10%"},"轻载",{"v":5032.76,"d":"5033"},"否","保山市隆阳区"]
[141,"014干塘线","10kV",{"v":0.0562262707441066,"d":"6%"},{"v":0.138568129330254,"d":"14%"},"轻载",{"v":4819.16,"d":"4819"},"否","保山市隆阳区"]
[142,"015瓦房线","10kV",{"v":0.00277779763905076,"d":"0%"},{"v":0.0338912762139011,"d":"3%"},"轻载",{"v":5404.76,"d":"5405"},"否","保山市隆阳区"]
[143,"016瓦马线","10kV",{"v":0.0619713425664419,"d":"6%"},{"v":0.166560607468951,"d":"17%"},"轻载",{"v":4662.56,"d":"4663"},"否","保山市隆阳区"]
[144,"017喜坪线","10kV",{"v":0.0402941533973502,"d":"4%"},{"v":0.110468400317463,"d":"11%"},"轻载",{"v":4976.36,"d":"4976"},"否","保山市隆阳区"]
[145,"091集镇线","10kV",{"v":0.0464931889194897,"d":"5%"},{"v":0.127601239950106,"d":"13%"},"轻载",{"v":3531.95,"d":"3532"},"否","保山市隆阳区"]
[146,"092谷米村线","10kV",{"v":0.039587012634153,"d":"4%"},{"v":0.0942559681861407,"d":"9%"},"轻载",{"v":3666.95,"d":"3667"},"否","保山市隆阳区"]
[147,"093河东线","10kV",{"v":0.0194469846123276,"d":"2%"},{"v":0.0751844634996462,"d":"8%"},"轻载",{"v":4561.07,"d":"4561"},"否","保山市隆阳区"]
[148,"094汶上线","10kV",{"v":0.0646132565980413,"d":"6%"},{"v":0.177545046992133,"d":"18%"},"轻载",{"v":3329.75,"d":"3330"},"否","保山市隆阳区"]
[149,"061大陷坝线","10kV",{"v":0.221276067288837,"d":"22%"},{"v":0.591569821294044,"d":"59%"},"轻载",{"v":1190.556,"d":"1191"},"否","保山市隆阳区"]
[150,"062汶上线","10kV",{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},"轻载",{"v":5594.36,"d":"5594"},"否","保山市隆阳区"]
[151,"063徐掌线","10kV",{"v":0.181474437349998,"d":"18%"},{"v":0.482751712204232,"d":"48%"},"轻载",{"v":1507.756,"d":"1508"},"否","保山市隆阳区"]
[152,"064白龙井线","10kV",{"v":0.189423099353815,"d":"19%"},{"v":0.425117909155404,"d":"43%"},"轻载",{"v":1675.756,"d":"1676"},"否","保山市隆阳区"]
[153,"194石头寨线","10kV",{"v":0.0406262736041299,"d":"4%"},{"v":0.114341348548657,"d":"11%"},"轻载",{"v":3911.6,"d":"3912"},"否","保山市隆阳区"]
[154,"195江桥线","10kV",{"v":0.425929447991668,"d":"43%"},{"v":0.883485033736358,"d":"88%"},"经济运行",{"v":514.6,"d":"515"},"否","保山市隆阳区"]
[155,"196范家寨线","10kV",{"v":0.0338042838382466,"d":"3%"},{"v":0.0674727165693067,"d":"7%"},"轻载",{"v":4118.6,"d":"4119"},"否","保山市隆阳区"]
[156,"197户冲河线","10kV",{"v":0.419395009735996,"d":"42%"},{"v":0.878277407960875,"d":"88%"},"经济运行",{"v":537.6,"d":"538"},"否","保山市隆阳区"]
[157,"411芒棒线","10kV",{"v":0.289654320682714,"d":"29%"},{"v":0.412700843511875,"d":"41%"},"轻载",{"v":2377.71,"d":"2378"},"否","保山市隆阳区"]
[158,"412江东线","10kV",{"v":0.0416335615357487,"d":"4%"},{"v":0.293561892529424,"d":"29%"},"轻载",{"v":2059.236,"d":"2059"},"否","保山市隆阳区"]
[159,"412太和线","10kV",{"v":0.110146647695179,"d":"11%"},{"v":0.721798382656819,"d":"72%"},"轻载",{"v":1556.36,"d":"1556"},"否","保山市隆阳区"]
[160,"413秀玲线","10kV",{"v":0.0765181361228094,"d":"8%"},{"v":0.228980616192022,"d":"23%"},"轻载",{"v":4313.36,"d":"4313"},"否","保山市隆阳区"]
[161,"414丙麻集镇线","10kV",{"v":0.110046546879357,"d":"11%"},{"v":0.241135715256079,"d":"24%"},"轻载",{"v":4245.36,"d":"4245"},"否","保山市隆阳区"]
[162,"415阿正寨线","10kV",{"v":0.180369157508634,"d":"18%"},{"v":0.44348236438127,"d":"44%"},"轻载",{"v":3113.36,"d":"3113"},"否","保山市隆阳区"]
[163,"011永保线","10kV",{"v":0.0489041344020287,"d":"5%"},{"v":0.165584386179414,"d":"17%"},"轻载",{"v":3685.28,"d":"3685"},"否","保山市施甸县"]
[164,"012长山线","10kV",{"v":0.0431417832722003,"d":"4%"},{"v":0.167178372503736,"d":"17%"},"轻载",{"v":3678.24,"d":"3678"},"否","保山市施甸县"]
[165,"013小官市线","10kV",{"v":0.173733188425486,"d":"17%"},{"v":0.512149617352715,"d":"51%"},"轻载",{"v":2154.64,"d":"2155"},"否","保山市施甸县"]
[166,"014七0七街线","10kV",{"v":0.293078386088847,"d":"29%"},{"v":0.687947742607436,"d":"69%"},"轻载",{"v":1378.21,"d":"1378"},"否","保山市施甸县"]
[167,"015水长线","10kV",{"v":0.0943757641624779,"d":"9%"},{"v":0.348052800796993,"d":"35%"},"轻载",{"v":2879.39,"d":"2879"},"否","保山市施甸县"]
[168,"018园区Ⅱ线","10kV",{"v":0.00434163332245591,"d":"0%"},{"v":0.0490898676081942,"d":"5%"},"轻载",{"v":6789.66,"d":"6790"},"否","保山市施甸县"]
[169,"051甸头线","10kV",{"v":0.178446604339825,"d":"18%"},{"v":0.456578281112991,"d":"46%"},"轻载",{"v":2200.07,"d":"2200"},"否","保山市施甸县"]
[170,"053城西线","10kV",{"v":0.28645503404673,"d":"28.65%"},{"v":0.608469477003766,"d":"61%"},"轻载",{"v":2565.03,"d":"2565"},"否","保山市施甸县"]
[171,"054联络线","10kV",{"v":0.325349663959312,"d":"33%"},{"v":0.758146868784621,"d":"76%"},"经济运行",{"v":1584.45,"d":"1584"},"否","保山市施甸县"]
[172,"055城南线","10kV",{"v":0.161373240191908,"d":"16%"},{"v":0.369066345390715,"d":"37%"},"轻载",{"v":3529.67,"d":"3530"},"否","保山市施甸县"]
[173,"056蒋家线","10kV",{"v":0.0824697325760817,"d":"8%"},{"v":0.24760385006093,"d":"25%"},"轻载",{"v":3710.72,"d":"3711"},"否","保山市施甸县"]
[174,"433东蚌线","10kV",{"v":0.142627813250011,"d":"14%"},{"v":0.42852873250917,"d":"43%"},"轻载",{"v":2523.96,"d":"2524"},"否","保山市施甸县"]
[175,"434等子线","10kV",{"v":0.448498845265589,"d":"45%"},{"v":1.10183398994702,"d":"110%"},"过载",{"v":-149.92,"d":"-150"},"是","保山市施甸县"]
[176,"435长安线","10kV",{"v":0.221919576144546,"d":"22%"},{"v":0.646759951093601,"d":"65%"},"轻载",{"v":520.04,"d":"520"},"否","保山市施甸县"]
[177,"436太平线","10kV",{"v":0.201990218720283,"d":"20%"},{"v":0.500237739437576,"d":"50%"},"轻载",{"v":2207.25,"d":"2207"},"否","保山市施甸县"]
[178,"022保场西线","10kV",{"v":0.243261070077721,"d":"24%"},{"v":0.592602192207867,"d":"59%"},"轻载",{"v":2279.13,"d":"2279"},"否","保山市施甸县"]
[179,"023保场东线","10kV",{"v":0.317972695955084,"d":"32%"},{"v":0.768937542960378,"d":"77%"},"经济运行",{"v":1139.57,"d":"1140"},"否","保山市施甸县"]
[180,"024中村线","10kV",{"v":0.0173353162828277,"d":"2%"},{"v":0.0527567049671455,"d":"5%"},"轻载",{"v":5299.22,"d":"5299"},"否","保山市施甸县"]
[181,"025常村线","10kV",{"v":0.0856183727897382,"d":"9%"},{"v":0.257999127692891,"d":"26%"},"轻载",{"v":4151.02,"d":"4151"},"否","保山市施甸县"]
[182,"028银川线","10kV",{"v":0.0843177450547907,"d":"8%"},{"v":0.253638596368044,"d":"25%"},"轻载",{"v":4889.63,"d":"4890"},"否","保山市施甸县"]
[183,"029永福线","10kV",{"v":0.162442816605585,"d":"16%"},{"v":0.362870518630682,"d":"36%"},"轻载",{"v":4174.02,"d":"4174"},"否","保山市施甸县"]
[184,"031由旺线","10kV",{"v":0.0776167747115454,"d":"8%"},{"v":0.178966279923496,"d":"18%"},"轻载",{"v":5378.83,"d":"5379"},"否","保山市施甸县"]
[185,"032联合线","10kV",{"v":0.0691558456426139,"d":"7%"},{"v":0.244382404076144,"d":"24%"},"轻载",{"v":4950.27,"d":"4950"},"否","保山市施甸县"]
[186,"412城东线","10kV",{"v":0.387841325906806,"d":"39%"},{"v":0.790864013041706,"d":"79%"},"经济运行",{"v":615.78,"d":"616"},"否","保山市施甸县"]
[187,"414城北线","10kV",{"v":0.534468822170901,"d":"53%"},{"v":0.985647330525744,"d":"99%"},"重载",{"v":42.2600000000002,"d":"42"},"否","保山市施甸县"]
[188,"422木老元线","10kV",{"v":0.265252683059367,"d":"27%"},{"v":0.705019698410542,"d":"71%"},"轻载",{"v":868.54,"d":"869"},"否","保山市施甸县"]
[189,"428张家线","10kV",{"v":0.19304781958973,"d":"19%"},{"v":0.414478331748404,"d":"41%"},"轻载",{"v":1724.01,"d":"1724"},"否","保山市施甸县"]
[190,"092大坡脚线","10kV",{"v":0.0599547986316089,"d":"6%"},{"v":0.212705783552136,"d":"21%"},"轻载",{"v":3187.4,"d":"3187"},"否","保山市施甸县"]
[191,"093李为底线","10kV",{"v":0.0372503735905448,"d":"4%"},{"v":0.120146719195761,"d":"12%"},"轻载",{"v":3885.96,"d":"3886"},"否","保山市施甸县"]
[192,"094莽王线","10kV",{"v":0.0682515962505094,"d":"7%"},{"v":0.221756554815922,"d":"22%"},"轻载",{"v":3437.19,"d":"3437"},"否","保山市施甸县"]
[193,"095大朴寨线","10kV",{"v":0.0299687542453471,"d":"3%"},{"v":0.109160892994611,"d":"11%"},"轻载",{"v":3934.48,"d":"3934"},"否","保山市施甸县"]
[194,"096何元线","10kV",{"v":0.0472626001901916,"d":"5%"},{"v":0.14486256396323,"d":"14%"},"轻载",{"v":3776.8,"d":"3777"},"否","保山市施甸县"]
[195,"097大寨门线","10kV",{"v":0.0528415523253181,"d":"5%"},{"v":0.192922157315582,"d":"19%"},"轻载",{"v":3564.54,"d":"3565"},"否","保山市施甸县"]
[196,"165仁和线","10kV",{"v":0.354544219535389,"d":"35%"},{"v":0.733348976794161,"d":"73%"},"经济运行",{"v":1079.55,"d":"1080"},"否","保山市施甸县"]
[197,"166四大山线","10kV",{"v":0.252393243671603,"d":"25%"},{"v":0.780691029298555,"d":"78%"},"轻载",{"v":484.3,"d":"484"},"否","保山市施甸县"]
[198,"167瓦房线","10kV",{"v":0.0886971878820812,"d":"9%"},{"v":0.256418964814563,"d":"26%"},"轻载",{"v":2189.4,"d":"2189"},"否","保山市施甸县"]
[199,"071黄家线","10kV",{"v":0.104735714707186,"d":"10%"},{"v":0.440950052076258,"d":"44%"},"轻载",{"v":1629.606,"d":"1630"},"否","保山市施甸县"]
[200,"072清河线","10kV",{"v":0.14181689191878,"d":"14%"},{"v":0.459368854967279,"d":"46%"},"轻载",{"v":1575.916,"d":"1576"},"否","保山市施甸县"]
[201,"073太和线","10kV",{"v":0.136502918054338,"d":"14%"},{"v":0.397786450292903,"d":"40%"},"轻载",{"v":1755.426,"d":"1755"},"否","保山市施甸县"]
[202,"074老麦线","10kV",{"v":0.137614427113137,"d":"14%"},{"v":0.447831802606969,"d":"45%"},"轻载",{"v":1609.546,"d":"1610"},"否","保山市施甸县"]
[203,"075茨桶线","10kV",{"v":0.00818502920798805,"d":"1%"},{"v":0.0361024317348186,"d":"4%"},"轻载",{"v":4257.15,"d":"4257"},"否","保山市施甸县"]
[204,"451摆榔线","10kV",{"v":0.0541117601775121,"d":"5%"},{"v":0.162749626409455,"d":"16%"},"轻载",{"v":3697.8,"d":"3698"},"否","保山市施甸县"]
[205,"452三块石线","10kV",{"v":0.234559286658186,"d":"23%"},{"v":0.773630888425074,"d":"77%"},"轻载",{"v":659.856,"d":"660"},"否","保山市施甸县"]
[206,"453天和桥线","10kV",{"v":0.0768056876330209,"d":"8%"},{"v":0.220350495856541,"d":"22%"},"轻载",{"v":3443.4,"d":"3443"},"否","保山市施甸县"]
[207,"454山邑线","10kV",{"v":0.262265631494747,"d":"26%"},{"v":0.707439571602658,"d":"71%"},"经济运行",{"v":1442.87,"d":"1443"},"否","保山市施甸县"]
[208,"455姚关街线","10kV",{"v":0.286213376805688,"d":"29%"},{"v":0.711723950550197,"d":"71%"},"轻载",{"v":1273.2,"d":"1273"},"否","保山市施甸县"]
[209,"457大中线","10kV",{"v":0.108382013313409,"d":"11%"},{"v":0.32300453248694,"d":"32%"},"轻载",{"v":2740.85,"d":"2741"},"否","保山市施甸县"]
[210,"459白云线","10kV",{"v":0.127027646386429,"d":"13%"},{"v":0.43482646050232,"d":"43%"},"轻载",{"v":1647.456,"d":"1647"},"否","保山市施甸县"]
[211,"460大岭岗线","10kV",{"v":0.198295068604809,"d":"20%"},{"v":0.618665942127428,"d":"62%"},"轻载",{"v":1684.2,"d":"1684"},"否","保山市施甸县"]
[212,"083里强线","10kV",{"v":0.164407284363812,"d":"16%"},{"v":0.546255243646902,"d":"55%"},"轻载",{"v":1322.646,"d":"1323"},"否","保山市施甸县"]
[213,"084酒房线","10kV",{"v":0.0673436580174795,"d":"7%"},{"v":0.203595525970203,"d":"20%"},"轻载",{"v":3517.4,"d":"3517"},"否","保山市施甸县"]
[214,"086旧寨线","10kV",{"v":0.0954422639655624,"d":"10%"},{"v":0.315919005295449,"d":"32%"},"轻载",{"v":1994.066,"d":"1994"},"否","保山市施甸县"]
[215,"087摆田线","10kV",{"v":0.212819883735784,"d":"21%"},{"v":0.761023709059647,"d":"76%"},"轻载",{"v":1178.6,"d":"1179"},"否","保山市施甸县"]
[216,"088沙子线","10kV",{"v":0.110396177506624,"d":"11%"},{"v":0.28336276773989,"d":"28%"},"轻载",{"v":2088.966,"d":"2089"},"否","保山市施甸县"]
[217,"041新街线","10kV",{"v":0.368277531461881,"d":"37%"},{"v":0.23764063677119,"d":"24%"},"经济运行",{"v":3086.45,"d":"3086"},"否","保山市施甸县"]
[218,"043蚌柳线","10kV",{"v":0.130441076983666,"d":"13%"},{"v":0.678912477581137,"d":"68%"},"轻载",{"v":935.956,"d":"936"},"否","保山市施甸县"]
[219,"045旧城街线","10kV",{"v":0.279011003939682,"d":"28%"},{"v":0.623869039532672,"d":"62%"},"轻载",{"v":830.61,"d":"831"},"否","保山市施甸县"]
[220,"046里嘎线","10kV",{"v":0.220250871711271,"d":"22%"},{"v":0.694873884888829,"d":"69%"},"轻载",{"v":673.81,"d":"674"},"否","保山市施甸县"]
[221,"051芭蕉林线","10kV",{"v":0.0253090612688493,"d":"3%"},{"v":0.0868586695648236,"d":"9%"},"轻载",{"v":2016.49,"d":"2016"},"否","保山市施甸县"]
[222,"081市委线","10kV",{"v":0.357224756550878,"d":"36%"},{"v":0.730445856245902,"d":"73%"},"经济运行",{"v":1369.089756,"d":"1369"},"否","保山市腾冲市"]
[223,"082主大街线","10kV",{"v":0.377387361302255,"d":"38%"},{"v":0.688312276411719,"d":"69%"},"经济运行",{"v":1583.09,"d":"1583"},"否","保山市腾冲市"]
[224,"083霁虹小区线","10kV",{"v":0.0115456935534311,"d":"1%"},{"v":0.033252753588339,"d":"3%"},"轻载",{"v":8169.428,"d":"8169"},"否","保山市腾冲市"]
[225,"084人民医院专线","10kV",{"v":0.11532196417373,"d":"12%"},{"v":0.325640602190908,"d":"33%"},"轻载",{"v":4914.319932,"d":"4914"},"否","保山市腾冲市"]
[226,"085电力公司线","10kV",{"v":0.531118682464117,"d":"53%"},{"v":1.08976214243103,"d":"109%"},"重载",{"v":-455.91,"d":"-456"},"是","保山市腾冲市"]
[227,"086文星路线","10kV",{"v":0.478748770580295,"d":"48%"},{"v":0.983207583445066,"d":"98%"},"重载",{"v":85.2901950000005,"d":"85"},"否","保山市腾冲市"]
[228,"087电信公司线","10kV",{"v":0.630669548416482,"d":"63%"},{"v":1.2665792147806,"d":"127%"},"重载",{"v":-1353.979824,"d":"-1354"},"是","保山市腾冲市"]
[229,"088范家坡线","10kV",{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},"轻载",{"v":7287.39,"d":"7287"},"否","保山市腾冲市"]
[230,"089洞山线","10kV",{"v":0.515624759832306,"d":"52%"},{"v":1.01848962865395,"d":"102%"},"重载",{"v":-93.9104879999995,"d":"-94"},"是","保山市腾冲市"]
[231,"092天成商业街线","10kV",{"v":0.155466646718415,"d":"16%"},{"v":0.273419872050118,"d":"27%"},"轻载",{"v":4653.07,"d":"4653"},"否","保山市腾冲市"]
[232,"093绮罗线","10kV",{"v":0.523591238752085,"d":"52%"},{"v":1.09744077935221,"d":"110%"},"重载",{"v":-494.910488,"d":"-495"},"是","保山市腾冲市"]
[233,"094水墨中国线","10kV",{"v":0.242756083406018,"d":"24%"},{"v":0.842276960636649,"d":"84%"},"轻载",{"v":801.089512,"d":"801"},"否","保山市腾冲市"]
[234,"095腾越大商汇线","10kV",{"v":0.33842528210434,"d":"34%"},{"v":0.74718108952588,"d":"75%"},"经济运行",{"v":1284.09,"d":"1284"},"否","保山市腾冲市"]
[235,"096砚湖公园线","10kV",{"v":0.236559346293661,"d":"24%"},{"v":0.457956051182397,"d":"46%"},"轻载",{"v":2753.09,"d":"2753"},"否","保山市腾冲市"]
[236,"097全仁古街线","10kV",{"v":0.244812766770207,"d":"24%"},{"v":0.499123881306257,"d":"50%"},"轻载",{"v":3495.227756,"d":"3495"},"否","保山市腾冲市"]
[237,"098热海线","10kV",{"v":0.165454843717157,"d":"17%"},{"v":0.395184812657268,"d":"40%"},"轻载",{"v":2982.869878,"d":"2983"},"否","保山市腾冲市"]
[238,"099飞虎线","10kV",{"v":0.254351844461804,"d":"25%"},{"v":0.515027634975225,"d":"52%"},"轻载",{"v":2170.488,"d":"2170"},"否","保山市腾冲市"]
[239,"031恒益康养线","10kV",{"v":0.00123160981675195,"d":"0%"},{"v":0.00611329982339356,"d":"1%"},"轻载",{"v":4389.6,"d":"4390"},"否","保山市腾冲市"]
[240,"032大宽邑线","10kV",{"v":0.031300095095775,"d":"3%"},{"v":0.0937372639587013,"d":"9%"},"轻载",{"v":4002.6,"d":"4003"},"否","保山市腾冲市"]
[241,"033恒益天泰线","10kV",{"v":0.138774150251325,"d":"14%"},{"v":0.411628882398225,"d":"41%"},"轻载",{"v":2598.599878,"d":"2599"},"否","保山市腾冲市"]
[242,"034恒益东山线","10kV",{"v":0.270924959093722,"d":"27%"},{"v":0.675859258252955,"d":"68%"},"轻载",{"v":1431.6,"d":"1432"},"否","保山市腾冲市"]
[243,"035东升线","10kV",{"v":0.487117488924361,"d":"49%"},{"v":0.997147126749083,"d":"100%"},"重载",{"v":12.6000000000004,"d":"13"},"否","保山市腾冲市"]
[244,"036金鹰地产线","10kV",{"v":0.061013885473743,"d":"6%"},{"v":0.16098356201603,"d":"16%"},"轻载",{"v":3705.6,"d":"3706"},"否","保山市腾冲市"]
[245,"037雷达站线","10kV",{"v":0.181556519343688,"d":"18%"},{"v":0.412308110311099,"d":"41%"},"轻载",{"v":2595.6,"d":"2596"},"否","保山市腾冲市"]
[246,"038满邑线","10kV",{"v":0.263785647424868,"d":"26%"},{"v":0.536611873386768,"d":"54%"},"轻载",{"v":2046.6,"d":"2047"},"否","保山市腾冲市"]
[247,"011政务中心线","10kV",{"v":0.340244902621172,"d":"34%"},{"v":0.916355794502558,"d":"92%"},"经济运行",{"v":369.422998,"d":"369"},"否","保山市腾冲市"]
[248,"013公租房线","10kV",{"v":0.418389067910458,"d":"42%"},{"v":0.981515192682154,"d":"98%"},"重载",{"v":81.6400000000003,"d":"82"},"是","保山市腾冲市"]
[249,"015宝峰地产线","10kV",{"v":0.0332849959244668,"d":"3%"},{"v":0.138591055789521,"d":"14%"},"轻载",{"v":3804.498743,"d":"3804"},"否","保山市腾冲市"]
[250,"016公安局线","10kV",{"v":0.588215191380247,"d":"59%"},{"v":1.25249082484264,"d":"125%"},"重载",{"v":-1115.150977,"d":"-1115"},"是","保山市腾冲市"]
[251,"017国际商贸城线","10kV",{"v":0.146764888771906,"d":"15%"},{"v":0.440595471629761,"d":"44%"},"轻载",{"v":2266.632227,"d":"2267"},"否","保山市腾冲市"]
[252,"018世纪城I回线","10kV",{"v":0.207575116718743,"d":"21%"},{"v":0.486792503962324,"d":"49%"},"轻载",{"v":3921.741998,"d":"3922"},"否","保山市腾冲市"]
[253,"019冰雪小镇I回线","10kV",{"v":0.0285097729022325,"d":"3%"},{"v":0.112045012453018,"d":"11%"},"轻载",{"v":3046.224023,"d":"3046"},"否","保山市腾冲市"]
[254,"021华侨城线","10kV",{"v":0.0824411627534001,"d":"8%"},{"v":0.310278489562107,"d":"31%"},"轻载",{"v":3522.81,"d":"3523"},"否","保山市腾冲市"]
[255,"022科学家论坛线","10kV",{"v":0.0131005751030204,"d":"1%"},{"v":0.202370601820405,"d":"20%"},"轻载",{"v":3925.6,"d":"3926"},"否","保山市腾冲市"]
[256,"024冰雪小镇II回线","10kV",{"v":0.017479509124666,"d":"2%"},{"v":0.111171489380972,"d":"11%"},"轻载",{"v":3925.6,"d":"3926"},"否","保山市腾冲市"]
[257,"025塞纳庄园线","10kV",{"v":0.040733641017223,"d":"4%"},{"v":0.112045012453018,"d":"11%"},"轻载",{"v":3921.741998,"d":"3922"},"否","保山市腾冲市"]
[258,"026香槟国际线","10kV",{"v":0.115888043064801,"d":"12%"},{"v":0.34751192478377,"d":"35%"},"轻载",{"v":2881.778833,"d":"2882"},"否","保山市腾冲市"]
[259,"027和顺里线","10kV",{"v":0.0489063985871485,"d":"5%"},{"v":0.285740162115655,"d":"29%"},"轻载",{"v":3154.6,"d":"3155"},"否","保山市腾冲市"]
[260,"028中森地产线","10kV",{"v":0.0400386494513126,"d":"4%"},{"v":0.11790582325771,"d":"12%"},"轻载",{"v":3895.857141,"d":"3896"},"否","保山市腾冲市"]
[261,"029闫家冲线","10kV",{"v":0.20695022011653,"d":"21%"},{"v":0.45852266585156,"d":"46%"},"轻载",{"v":2391.488794,"d":"2391"},"否","保山市腾冲市"]
[262,"031宝峰山语线","10kV",{"v":0.0404019528596658,"d":"4%"},{"v":0.101702395960694,"d":"10%"},"轻载",{"v":3967.421198,"d":"3967"},"否","保山市腾冲市"]
[263,"032人民医院II回线","10kV",{"v":0.116469315253815,"d":"12%"},{"v":0.657445673368655,"d":"66%"},"轻载",{"v":1512.925439,"d":"1513"},"否","保山市腾冲市"]
[264,"033奥宸线","10kV",{"v":0.0213310793936512,"d":"2%"},{"v":0.0617109430331024,"d":"6%"},"轻载",{"v":4144.047449,"d":"4144"},"否","保山市腾冲市"]
[265,"041公平线","10kV",{"v":0.204519927715145,"d":"20%"},{"v":0.679255535932618,"d":"68%"},"轻载",{"v":1435.488,"d":"1435"},"否","保山市腾冲市"]
[266,"042江苴线","10kV",{"v":0.292420461723951,"d":"29%"},{"v":1.02635511479419,"d":"103%"},"轻载",{"v":-77.5999999999999,"d":"-78"},"否","保山市腾冲市"]
[267,"043曲石集镇线","10kV",{"v":0.372017629511388,"d":"37%"},{"v":0.785219399538106,"d":"79%"},"经济运行",{"v":632.4,"d":"632"},"否","保山市腾冲市"]
[268,"044高原线","10kV",{"v":0.174813262181316,"d":"17%"},{"v":0.59163157179731,"d":"59%"},"轻载",{"v":1202.4,"d":"1202"},"否","保山市腾冲市"]
[269,"045江南线","10kV",{"v":0.167785271956935,"d":"17%"},{"v":0.481592174976226,"d":"48%"},"轻载",{"v":1526.4,"d":"1526"},"否","保山市腾冲市"]
[270,"046雅居乐专线","10kV",{"v":0.208379081023865,"d":"21%"},{"v":0.680614047004483,"d":"68%"},"轻载",{"v":940.4,"d":"940"},"否","保山市腾冲市"]
[271,"047雅居乐高层线","10kV",{"v":0.183696812423584,"d":"18%"},{"v":0.501969841054205,"d":"50%"},"轻载",{"v":1466.4,"d":"1466"},"否","保山市腾冲市"]
[272,"048硅甸坝线","10kV",{"v":0.0360518568865191,"d":"4%"},{"v":0.304985735633745,"d":"30%"},"轻载",{"v":2046.4,"d":"2046"},"否","保山市腾冲市"]
[273,"013中营线","10kV",{"v":0.505598836414684,"d":"51%"},{"v":1.10491948401279,"d":"110%"},"重载",{"v":-424.771777,"d":"-425"},"是","保山市腾冲市"]
[274,"014高新区线","10kV",{"v":0.119455965951106,"d":"12%"},{"v":0.285648938751568,"d":"29%"},"轻载",{"v":3638.770008,"d":"3639"},"否","保山市腾冲市"]
[275,"020大村线","10kV",{"v":0.119843864963999,"d":"12%"},{"v":0.479342196259566,"d":"48%"},"轻载",{"v":2299.537256,"d":"2300"},"否","保山市腾冲市"]
[276,"021古林线","10kV",{"v":0.0429857234679746,"d":"4%"},{"v":0.855790295364639,"d":"86%"},"轻载",{"v":711.223516,"d":"711"},"否","保山市腾冲市"]
[277,"022汇通线","10kV",{"v":0.134914699295633,"d":"13%"},{"v":0.282884978572575,"d":"28%"},"轻载",{"v":5225.896836,"d":"5226"},"否","保山市腾冲市"]
[278,"023职校线","10kV",{"v":0.0650335967401098,"d":"7%"},{"v":0.169745686964021,"d":"17%"},"轻载",{"v":7016.004294,"d":"7016"},"否","保山市腾冲市"]
[279,"029新岐线","10kV",{"v":0.135400878598168,"d":"14%"},{"v":0.428610243173482,"d":"43%"},"轻载",{"v":2523.6,"d":"2524"},"否","保山市腾冲市"]
[280,"030C区线","10kV",{"v":0.239980835930602,"d":"24%"},{"v":1.03399968432286,"d":"103%"},"重载",{"v":-173.188,"d":"-173"},"是","保山市腾冲市"]
[281,"031二中线","10kV",{"v":0.610514950434384,"d":"61%"},{"v":1.46310440217698,"d":"146%"},"过载",{"v":-1540.828,"d":"-1541"},"是","保山市腾冲市"]
[282,"032A区线","10kV",{"v":0.298357440933562,"d":"30%"},{"v":1.10251418780277,"d":"110%"},"经济运行",{"v":-522.188,"d":"-522"},"否","保山市腾冲市"]
[283,"034水碓线","10kV",{"v":0.376616638996993,"d":"38%"},{"v":1.30117391339092,"d":"130%"},"重载",{"v":-1507.52,"d":"-1508"},"是","保山市腾冲市"]
[284,"035珠宝学院线","10kV",{"v":0.100002582566141,"d":"10%"},{"v":0.263880483959278,"d":"26%"},"轻载",{"v":5364.39,"d":"5364"},"否","保山市腾冲市"]
[285,"451固东集镇线","10kV",{"v":0.474992325431327,"d":"47%"},{"v":1.03110998641489,"d":"103%"},"重载",{"v":-91.6002439999997,"d":"-92"},"是","保山市腾冲市"]
[286,"452微波站线","10kV",{"v":0.359424463794973,"d":"36%"},{"v":0.942467056106507,"d":"94%"},"重载",{"v":271.04,"d":"271"},"否","保山市腾冲市"]
[287,"453固东近区线","10kV",{"v":0.30878985515937,"d":"31%"},{"v":0.935674500747181,"d":"94%"},"经济运行",{"v":303.04,"d":"303"},"否","保山市腾冲市"]
[288,"454小罗线","10kV",{"v":0.21418284845809,"d":"21%"},{"v":0.803559381877462,"d":"80%"},"轻载",{"v":578.399756,"d":"578"},"否","保山市腾冲市"]
[289,"455和平工业线","10kV",{"v":0.189512456018204,"d":"19%"},{"v":0.847371363945116,"d":"85%"},"轻载",{"v":449.399756,"d":"449"},"否","保山市腾冲市"]
[290,"457江东线","10kV",{"v":0.283722067568944,"d":"28%"},{"v":1.05454430240456,"d":"105%"},"轻载",{"v":-160.600244,"d":"-161"},"否","保山市腾冲市"]
[291,"458顺利线","10kV",{"v":0.314853906444579,"d":"31%"},{"v":1.21438153783453,"d":"121%"},"经济运行",{"v":-1009.96,"d":"-1010"},"否","保山市腾冲市"]
[292,"071联族村线","10kV",{"v":0.369212767796495,"d":"37%"},{"v":0.68715027849477,"d":"69%"},"经济运行",{"v":1381.73208,"d":"1382"},"否","保山市腾冲市"]
[293,"072胜利线","10kV",{"v":0.293707385602047,"d":"29%"},{"v":0.853251805461215,"d":"85%"},"轻载",{"v":648.128076,"d":"648"},"否","保山市腾冲市"]
[294,"073山寨线","10kV",{"v":0.138867901119262,"d":"14%"},{"v":0.420422949780374,"d":"42%"},"轻载",{"v":2559.76,"d":"2560"},"否","保山市腾冲市"]
[295,"076金盛线","10kV",{"v":0.404586458299175,"d":"40%"},{"v":0.992926373384426,"d":"99%"},"经济运行",{"v":45.2999999999993,"d":"45"},"否","保山市腾冲市"]
[296,"077边境站线","10kV",{"v":0.652307048486353,"d":"65%"},{"v":1.30657222672457,"d":"131%"},"过载",{"v":-1963.31,"d":"-1963"},"是","保山市腾冲市"]
[297,"079滇滩街线","10kV",{"v":0.177790815634953,"d":"18%"},{"v":0.410084665127021,"d":"41%"},"轻载",{"v":2605.420068,"d":"2605"},"否","保山市腾冲市"]
[298,"085德钢线","10kV",{"v":0.305941903479847,"d":"31%"},{"v":0.793185214459498,"d":"79%"},"经济运行",{"v":669.84,"d":"670"},"否","保山市腾冲市"]
[299,"032箐口线","10kV",{"v":0.225871474418482,"d":"23%"},{"v":0.588461712629625,"d":"59%"},"轻载",{"v":1817.6,"d":"1818"},"否","保山市腾冲市"]
[300,"035下街线","10kV",{"v":0.161183909474105,"d":"16%"},{"v":0.487026219263687,"d":"49%"},"轻载",{"v":2265.6,"d":"2266"},"否","保山市腾冲市"]
[301,"036集镇线","10kV",{"v":0.162167136008408,"d":"16%"},{"v":0.362507954439829,"d":"36%"},"轻载",{"v":3566.36,"d":"3566"},"否","保山市腾冲市"]
[302,"042芒红线","10kV",{"v":0.175994668132212,"d":"18%"},{"v":0.593298895654,"d":"59%"},"轻载",{"v":1646.549756,"d":"1647"},"否","保山市腾冲市"]
[303,"043芒棒集镇线","10kV",{"v":0.126772705103146,"d":"13%"},{"v":0.307005654355458,"d":"31%"},"轻载",{"v":3101.487878,"d":"3101"},"否","保山市腾冲市"]
[304,"044芒马线","10kV",{"v":0.15821375400006,"d":"16%"},{"v":0.538876058506543,"d":"54%"},"轻载",{"v":2036.6,"d":"2037"},"否","保山市腾冲市"]
[305,"045杨家河线","10kV",{"v":0.226876493621173,"d":"23%"},{"v":0.673574549900582,"d":"67%"},"轻载",{"v":1321.549756,"d":"1322"},"否","保山市腾冲市"]
[306,"493米果线","10kV",{"v":0.486936783951456,"d":"49%"},{"v":1.25145587103202,"d":"125%"},"重载",{"v":-555.29,"d":"-555"},"是","保山市腾冲市"]
[307,"496莫角线","10kV",{"v":0.000694161421304472,"d":"0%"},{"v":0.0303378164198705,"d":"3%"},"轻载",{"v":4282.61,"d":"4283"},"否","保山市腾冲市"]
[308,"497户弄线","10kV",{"v":0.440374571691648,"d":"44%"},{"v":1.1390662500566,"d":"114%"},"经济运行",{"v":-307.1,"d":"-307"},"否","保山市腾冲市"]
[309,"498官接线","10kV",{"v":0.00342075085706066,"d":"0%"},{"v":0.355907924914294,"d":"36%"},"轻载",{"v":3223.99,"d":"3224"},"否","保山市腾冲市"]
[310,"031后库线","10kV",{"v":0.0831911142054974,"d":"8%"},{"v":0.274227078700691,"d":"27%"},"轻载",{"v":3248.188,"d":"3248"},"否","保山市腾冲市"]
[311,"033曼哈线","10kV",{"v":0.0781115936407382,"d":"8%"},{"v":0.242923229824323,"d":"24%"},"轻载",{"v":3388.288,"d":"3388"},"否","保山市腾冲市"]
[312,"034帕允线","10kV",{"v":0.198070392919536,"d":"20%"},{"v":0.549191507160783,"d":"55%"},"轻载",{"v":2017.588,"d":"2018"},"否","保山市腾冲市"]
[313,"421上勐连线","10kV",{"v":0.22994328216275,"d":"23%"},{"v":0.649748675451705,"d":"65%"},"轻载",{"v":515.64,"d":"516"},"否","保山市腾冲市"]
[314,"423勐连电站线","10kV",{"v":0.0806949916225153,"d":"8%"},{"v":0.322632794457275,"d":"32%"},"轻载",{"v":997.22,"d":"997"},"否","保山市腾冲市"]
[315,"424腾越隧道线","10kV",{"v":0.04274272064484,"d":"4%"},{"v":0.187185844314631,"d":"19%"},"轻载",{"v":2393.25,"d":"2393"},"否","保山市腾冲市"]
[316,"051太和线","10kV",{"v":0.042950516375719,"d":"4%"},{"v":0.15140606507268,"d":"15%"},"轻载",{"v":2498.599982,"d":"2499"},"否","保山市腾冲市"]
[317,"052梅子坪线","10kV",{"v":0.0969901329382032,"d":"10%"},{"v":0.220132408130689,"d":"22%"},"轻载",{"v":3490.288049,"d":"3490"},"否","保山市腾冲市"]
[318,"053龙井山线","10kV",{"v":0.0617215305720107,"d":"6%"},{"v":0.215842384115431,"d":"22%"},"轻载",{"v":3509.488,"d":"3509"},"否","保山市腾冲市"]
[319,"054龙塘线","10kV",{"v":0.0407039265120982,"d":"4%"},{"v":0.132532743739528,"d":"13%"},"轻载",{"v":3831.255884,"d":"3831"},"否","保山市腾冲市"]
[320,"055新山线","10kV",{"v":0.044519877143379,"d":"4%"},{"v":0.136342676374062,"d":"14%"},"轻载",{"v":3865.287988,"d":"3865"},"否","保山市腾冲市"]
[321,"453官田线","10kV",{"v":0.120435941391568,"d":"12%"},{"v":0.87559106507268,"d":"88%"},"轻载",{"v":549.464501999999,"d":"549"},"否","保山市腾冲市"]
[322,"454整顶线","10kV",{"v":0.116844404104213,"d":"12%"},{"v":0.276093744056514,"d":"28%"},"轻载",{"v":3197.20437,"d":"3197"},"否","保山市腾冲市"]
[323,"455城子门线","10kV",{"v":0.0818923681866895,"d":"8%"},{"v":0.584112213014536,"d":"58%"},"轻载",{"v":1836.81,"d":"1837"},"否","保山市腾冲市"]
[324,"456龙江特大桥线","10kV",{"v":0.116743082914459,"d":"12%"},{"v":0.502757777475886,"d":"50%"},"轻载",{"v":732.04,"d":"732"},"否","保山市腾冲市"]
[325,"458五那线","10kV",{"v":0.113088122084862,"d":"11%"},{"v":0.336682063125481,"d":"34%"},"轻载",{"v":2929.61,"d":"2930"},"否","保山市腾冲市"]
[326,"432玛御谷I回线","10kV",{"v":0.0916362025087171,"d":"9%"},{"v":0.977222297695059,"d":"98%"},"轻载",{"v":50.3000000000002,"d":"50"},"否","保山市腾冲市"]
[327,"433松园线","10kV",{"v":0.499237688833039,"d":"50%"},{"v":0.974958112575284,"d":"97%"},"重载",{"v":110.599999999999,"d":"111"},"否","保山市腾冲市"]
[328,"434东营线","10kV",{"v":0.430836554612145,"d":"43%"},{"v":0.930580017932346,"d":"93%"},"重载",{"v":255.500244,"d":"256"},"否","保山市腾冲市"]
[329,"435三馆线","10kV",{"v":0.270782983384656,"d":"27%"},{"v":0.530724992075352,"d":"53%"},"轻载",{"v":2072.6,"d":"2073"},"否","保山市腾冲市"]
[330,"436腾北商场线","10kV",{"v":0.548725547055427,"d":"55%"},{"v":1.16118742154599,"d":"116%"},"过载",{"v":-474.600244,"d":"-475"},"是","保山市腾冲市"]
[331,"439小西线","10kV",{"v":0.315702511268045,"d":"32%"},{"v":0.633673968961597,"d":"63%"},"经济运行",{"v":1639.487756,"d":"1639"},"否","保山市腾冲市"]
[332,"440世纪新城线","10kV",{"v":0.0195786685906282,"d":"2%"},{"v":0.0706068254456274,"d":"7%"},"轻载",{"v":4159.488,"d":"4159"},"否","保山市腾冲市"]
[333,"415中波台线","10kV",{"v":0.0110247810532989,"d":"1%"},{"v":0.0213746722592039,"d":"2%"},"轻载",{"v":2881.464415,"d":"2881"},"否","保山市腾冲市"]
[334,"041新乐线","10kV",{"v":0.475631744069027,"d":"48%"},{"v":1.18758457357052,"d":"119%"},"重载",{"v":-839.532507999999,"d":"-840"},"是","保山市腾冲市"]
[335,"042花园线","10kV",{"v":0.0873320780691029,"d":"9%"},{"v":0.179099184893357,"d":"18%"},"轻载",{"v":3625.59054,"d":"3626"},"否","保山市腾冲市"]
[336,"043双海线","10kV",{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},"轻载",{"v":4416.6,"d":"4417"},"否","保山市腾冲市"]
[337,"045玛御谷III回线","10kV",{"v":0.0428042378395384,"d":"4%"},{"v":0.0956003464203233,"d":"10%"},"轻载",{"v":5059.537246,"d":"5060"},"否","保山市腾冲市"]
[338,"031界周线","10kV",{"v":0.279789760675633,"d":"28%"},{"v":0.869718832359734,"d":"87%"},"轻载",{"v":575.399805,"d":"575"},"否","保山市腾冲市"]
[339,"032新庄线","10kV",{"v":0.178945188414378,"d":"18%"},{"v":0.539200821771037,"d":"54%"},"轻载",{"v":1797.729658,"d":"1798"},"否","保山市腾冲市"]
[340,"033集镇线","10kV",{"v":0.129218908587299,"d":"13%"},{"v":0.533079777657021,"d":"53%"},"轻载",{"v":2062.199854,"d":"2062"},"否","保山市腾冲市"]
[341,"035白果线","10kV",{"v":0.132392174616015,"d":"13%"},{"v":0.473317607538501,"d":"47%"},"轻载",{"v":1705.84,"d":"1706"},"否","保山市腾冲市"]
[342,"036界新线","10kV",{"v":0.31422287546811,"d":"31%"},{"v":1.04718138327186,"d":"105%"},"经济运行",{"v":-184.070146,"d":"-184"},"否","保山市腾冲市"]
[343,"037桥头线","10kV",{"v":0.247758227558151,"d":"25%"},{"v":0.648824965357968,"d":"65%"},"轻载",{"v":1550.999658,"d":"1551"},"否","保山市腾冲市"]
[344,"444永安集镇线","10kV",{"v":0.0442208760251396,"d":"4%"},{"v":0.188026423040348,"d":"19%"},"轻载",{"v":3633.978,"d":"3634"},"否","保山市腾冲市"]
[345,"446永新线","10kV",{"v":0.179439277534278,"d":"18%"},{"v":0.524387508133191,"d":"52%"},"轻载",{"v":2128.598,"d":"2129"},"否","保山市腾冲市"]
[346,"447永箐线","10kV",{"v":0.112880442239286,"d":"11%"},{"v":0.35236735761486,"d":"35%"},"轻载",{"v":3194.04,"d":"3194"},"否","保山市腾冲市"]
[347,"431朗蒲线","10kV",{"v":0.0860792238373411,"d":"9%"},{"v":0.33820133134085,"d":"34%"},"轻载",{"v":1948.6,"d":"1949"},"否","保山市腾冲市"]
[348,"433尖山线","10kV",{"v":0.24466218358013,"d":"24%"},{"v":1.09942036860934,"d":"110%"},"轻载",{"v":-219.55,"d":"-220"},"否","保山市腾冲市"]
[349,"434荷花集镇线","10kV",{"v":0.324071118054612,"d":"32%"},{"v":0.717776117375357,"d":"72%"},"经济运行",{"v":830.98,"d":"831"},"否","保山市腾冲市"]
[350,"482下明朗线","10kV",{"v":0.0175497654570591,"d":"2%"},{"v":0.0650966540671424,"d":"7%"},"轻载",{"v":2339.82,"d":"2340"},"否","保山市腾冲市"]
[351,"483勐新线","10kV",{"v":0.0741000403240589,"d":"7%"},{"v":0.366422781583765,"d":"37%"},"轻载",{"v":1958.78,"d":"1959"},"否","保山市腾冲市"]
[352,"484虎跳桥线","10kV",{"v":0.0877167957252184,"d":"9%"},{"v":0.425448617406232,"d":"43%"},"轻载",{"v":2326.1,"d":"2326"},"否","保山市腾冲市"]
[353,"485太平村线","10kV",{"v":0.0495246952929334,"d":"5%"},{"v":0.179404449646265,"d":"18%"},"轻载",{"v":3141.01,"d":"3141"},"否","保山市腾冲市"]
[354,"054清水线","10kV",{"v":0.234999087464786,"d":"23%"},{"v":0.659001370861172,"d":"66%"},"轻载",{"v":1656.66,"d":"1657"},"否","保山市腾冲市"]
[355,"055甘蔗寨线","10kV",{"v":0.00365025370790106,"d":"0%"},{"v":0.0229248743377258,"d":"2%"},"轻载",{"v":4372.888,"d":"4373"},"否","保山市腾冲市"]
[356,"057龟山线","10kV",{"v":0.101474173195067,"d":"10%"},{"v":0.689308517864421,"d":"69%"},"轻载",{"v":1372.2,"d":"1372"},"否","保山市腾冲市"]
[357,"058平山线","10kV",{"v":0.117945797195747,"d":"12%"},{"v":0.39361070792727,"d":"39%"},"轻载",{"v":2713.888,"d":"2714"},"否","保山市腾冲市"]
[358,"022环湖南线","10kV",{"v":0.0674376216999502,"d":"7%"},{"v":0.21753837793778,"d":"22%"},"轻载",{"v":3455.82,"d":"3456"},"否","保山市腾冲市"]
[359,"024核桃河线","10kV",{"v":0.00882711437153767,"d":"1%"},{"v":0.0274079608748811,"d":"3%"},"轻载",{"v":4295.55,"d":"4296"},"否","保山市腾冲市"]
[360,"061小龙河线","10kV",{"v":0.0631712002619489,"d":"6%"},{"v":0.422455143009416,"d":"42%"},"轻载",{"v":2210.68,"d":"2211"},"否","保山市腾冲市"]
[361,"062云峰村线","10kV",{"v":0.0931056869363485,"d":"9%"},{"v":0.286212157629085,"d":"29%"},"轻载",{"v":2732.18,"d":"2732"},"否","保山市腾冲市"]
[362,"071三联线","10kV",{"v":0.180124292819514,"d":"18%"},{"v":0.544779191459494,"d":"54%"},"轻载",{"v":2010.528223,"d":"2011"},"否","保山市腾冲市"]
[363,"073工业园区线","10kV",{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},"轻载",{"v":4416.6,"d":"4417"},"否","保山市腾冲市"]
[364,"074马站集镇线","10kV",{"v":0.144653230482724,"d":"14%"},{"v":0.314097643436127,"d":"31%"},"轻载",{"v":3029.356348,"d":"3029"},"否","保山市腾冲市"]
[365,"078兴隆线","10kV",{"v":0.0726854382707664,"d":"7%"},{"v":0.306202292940271,"d":"31%"},"轻载",{"v":3064.226953,"d":"3064"},"否","保山市腾冲市"]
[366,"081云华线","10kV",{"v":0.185772731512928,"d":"19%"},{"v":0.563316101752479,"d":"56%"},"轻载",{"v":1928.658105,"d":"1929"},"否","保山市腾冲市"]
[367,"083凤凰保集线","10kV",{"v":0.0812260553932889,"d":"8%"},{"v":0.313067815061359,"d":"31%"},"轻载",{"v":3033.904688,"d":"3034"},"否","保山市腾冲市"]
[368,"025永兴线","10kV",{"v":0.0783216288824999,"d":"8%"},{"v":0.299426930125399,"d":"30%"},"轻载",{"v":2526.89,"d":"2527"},"否","保山市腾冲市"]
[369,"471猴桥村线","10kV",{"v":0.0486248849039229,"d":"5%"},{"v":0.230983109179006,"d":"23%"},"轻载",{"v":1698.22,"d":"1698"},"否","保山市腾冲市"]
[370,"474中缅隧道线","10kV",{"v":0.228416277981555,"d":"23%"},{"v":0.509201648326767,"d":"51%"},"轻载",{"v":1083.83,"d":"1084"},"否","保山市腾冲市"]
[371,"421大寨线","10kV",{"v":0.102762871892406,"d":"10%"},{"v":0.592013653036272,"d":"59%"},"轻载",{"v":1922.04,"d":"1922"},"否","保山市龙陵县"]
[372,"422街子线","10kV",{"v":0.286614960911931,"d":"29%"},{"v":0.666596682762964,"d":"67%"},"轻载",{"v":1079.84,"d":"1080"},"否","保山市龙陵县"]
[373,"423沟心寨线","10kV",{"v":0.0223411391115338,"d":"2%"},{"v":0.126086808857492,"d":"13%"},"轻载",{"v":4117.04,"d":"4117"},"否","保山市龙陵县"]
[374,"426海头线","10kV",{"v":0.116331779866045,"d":"12%"},{"v":0.422322391151179,"d":"42%"},"轻载",{"v":2722.04,"d":"2722"},"否","保山市龙陵县"]
[375,"011杨梅山线","10kV",{"v":0.132715768334371,"d":"13%"},{"v":0.386208644761485,"d":"39%"},"轻载",2494,"否","保山市龙陵县"]
[376,"013城区II回线","10kV",{"v":0.275813318570586,"d":"28%"},{"v":0.605493833727948,"d":"61%"},"轻载",{"v":2187.73,"d":"2188"},"否","保山市龙陵县"]
[377,"014城区IV回线","10kV",{"v":0.143734818744601,"d":"14%"},{"v":0.480291191580906,"d":"48%"},"轻载",{"v":2882.04,"d":"2882"},"否","保山市龙陵县"]
[378,"048白家寨线","10kV",{"v":0.0899668018515947,"d":"9%"},{"v":0.219998593451616,"d":"22%"},"轻载",{"v":4325.49,"d":"4325"},"否","保山市龙陵县"]
[379,"049城区II回线","10kV",{"v":0.175701335679985,"d":"18%"},{"v":0.357407551000903,"d":"36%"},"轻载",{"v":3563.49,"d":"3563"},"否","保山市龙陵县"]
[380,"051凯龙城线","10kV",{"v":0.213335521297487,"d":"21%"},{"v":0.480390371274675,"d":"48%"},"轻载",{"v":2881.49,"d":"2881"},"否","保山市龙陵县"]
[381,"052城区I回线","10kV",{"v":0.168596463071793,"d":"17%"},{"v":0.365341926502437,"d":"37%"},"轻载",{"v":3519.49,"d":"3519"},"否","保山市龙陵县"]
[382,"053城郊I回线","10kV",{"v":0.139012062054029,"d":"14%"},{"v":0.289063725658147,"d":"29%"},"轻载",{"v":3942.49,"d":"3942"},"否","保山市龙陵县"]
[383,"054龙山中路I回线","10kV",{"v":0.0360328843799195,"d":"4%"},{"v":0.0905240114038615,"d":"9%"},"轻载",{"v":5043.49,"d":"5043"},"否","保山市龙陵县"]
[384,"055龙山中路II回线","10kV",{"v":0.122360693103765,"d":"12%"},{"v":0.26634255944921,"d":"27%"},"轻载",{"v":4068.49,"d":"4068"},"否","保山市龙陵县"]
[385,"056北片区I回线","10kV",{"v":0.00352358402954473,"d":"0%"},{"v":0.0385899172120047,"d":"4%"},"轻载",{"v":5331.49,"d":"5331"},"否","保山市龙陵县"]
[386,"053龙山卡线","10kV",{"v":0.0947221844858036,"d":"9%"},{"v":0.448733188425486,"d":"45%"},"轻载",{"v":2597.04,"d":"2597"},"否","保山市龙陵县"]
[387,"054街子线","10kV",{"v":0.0376571721837311,"d":"4%"},{"v":0.156983501637761,"d":"16%"},"轻载",{"v":2233.96,"d":"2234"},"否","保山市龙陵县"]
[388,"056新塘房线","10kV",{"v":0.0809594243060392,"d":"8%"},{"v":0.318954930388579,"d":"32%"},"轻载",{"v":2767.27,"d":"2767"},"否","保山市龙陵县"]
[389,"058勐冒线","10kV",{"v":0.00831026694742562,"d":"1%"},{"v":0.0641047412036408,"d":"6%"},"轻载",{"v":4409.04,"d":"4409"},"否","保山市龙陵县"]
[390,"021腊勐线","10kV",{"v":0.167217556720642,"d":"17%"},{"v":0.61792975455853,"d":"62%"},"轻载",{"v":2058.69,"d":"2059"},"否","保山市龙陵县"]
[391,"026八0八线","10kV",{"v":0.138912826169384,"d":"14%"},{"v":0.448247824861564,"d":"45%"},"轻载",{"v":2721.17,"d":"2721"},"否","保山市龙陵县"]
[392,"027镇安线","10kV",{"v":0.216219773128651,"d":"22%"},{"v":0.469144817280261,"d":"47%"},"轻载",{"v":2500.88,"d":"2501"},"否","保山市龙陵县"]
[393,"028月亮田线","10kV",{"v":0.210100105284608,"d":"21%"},{"v":0.619421613911153,"d":"62%"},"轻载",{"v":1792.92,"d":"1793"},"否","保山市龙陵县"]
[394,"013鱼塘垭口线","10kV",{"v":0.0372504655999447,"d":"4%"},{"v":0.0992950545134789,"d":"10%"},"轻载",{"v":3646.54,"d":"3647"},"否","保山市龙陵县"]
[395,"014木城街线","10kV",{"v":0.0384113779288336,"d":"4%"},{"v":0.0931199889342825,"d":"9%"},"轻载",{"v":3671.54,"d":"3672"},"否","保山市龙陵县"]
[396,"016花椒线","10kV",{"v":0.046361724862983,"d":"5%"},{"v":0.115574822531819,"d":"12%"},"轻载",{"v":4361.87,"d":"4362"},"否","保山市龙陵县"]
[397,"017乌木寨线","10kV",{"v":0.0320447736649054,"d":"3%"},{"v":0.414345876918897,"d":"41%"},"轻载",{"v":3276.36,"d":"3276"},"否","保山市龙陵县"]
[398,"105大龙线","10kV",{"v":0.115745143322918,"d":"12%"},{"v":0.400582334895283,"d":"40%"},"轻载",{"v":2956.25,"d":"2956"},"否","保山市龙陵县"]
[399,"106碧寨街线","10kV",{"v":0.080332580491781,"d":"8%"},{"v":0.193439240592311,"d":"19%"},"轻载",{"v":3799.74,"d":"3800"},"否","保山市龙陵县"]
[400,"107堵墩河线","10kV",{"v":0.0329063823661208,"d":"3%"},{"v":0.0896880899131567,"d":"9%"},"轻载",{"v":4489.54,"d":"4490"},"否","保山市龙陵县"]
[401,"192木城线","10kV",{"v":0.016592939138704,"d":"2%"},{"v":0.318371315038718,"d":"32%"},"轻载",{"v":3211.18,"d":"3211"},"否","保山市龙陵县"]
[402,"193平达线","10kV",{"v":0.0699795412287834,"d":"7%"},{"v":0.33499869217964,"d":"33%"},"轻载",{"v":3279.7,"d":"3280"},"否","保山市龙陵县"]
[403,"194段家坝线","10kV",{"v":0.0544702110963995,"d":"5%"},{"v":0.342279905999144,"d":"34%"},"轻载",{"v":3243.79,"d":"3244"},"否","保山市龙陵县"]
[404,"195平安线","10kV",{"v":0.0933256553802107,"d":"9%"},{"v":0.404548376173743,"d":"40%"},"轻载",{"v":2936.69,"d":"2937"},"否","保山市龙陵县"]
[405,"173朝阳线","10kV",{"v":0.116481172455884,"d":"12%"},{"v":0.434693128569893,"d":"43%"},"轻载",{"v":2788.02,"d":"2788"},"否","保山市龙陵县"]
[406,"174象达线","10kV",{"v":0.19520075088612,"d":"20%"},{"v":0.457326697212582,"d":"46%"},"轻载",{"v":2197.04,"d":"2197"},"否","保山市龙陵县"]
[407,"175甘寨线","10kV",{"v":0.0870953798273456,"d":"9%"},{"v":0.251858072643292,"d":"25%"},"轻载",{"v":3028.89,"d":"3029"},"否","保山市龙陵县"]
[408,"176勐蚌线","10kV",{"v":0.120607396383116,"d":"12%"},{"v":0.354338212483297,"d":"35%"},"轻载",{"v":3184.32,"d":"3184"},"否","保山市龙陵县"]
[409,"114岭干线","10kV",{"v":0.0767903452442988,"d":"8%"},{"v":0.0846271292633423,"d":"8%"},"轻载",{"v":4514.5,"d":"4515"},"否","保山市龙陵县"]
[410,"115张家寨线","10kV",{"v":0.134776464099824,"d":"13%"},{"v":0.17589068649417,"d":"18%"},"轻载",{"v":4064.4,"d":"4064"},"否","保山市龙陵县"]
[411,"103赧等线","10kV",{"v":0.127260045378325,"d":"13%"},{"v":0.327721533617066,"d":"33%"},"轻载",{"v":3315.59,"d":"3316"},"否","保山市龙陵县"]
[412,"104蕨叶坝线","10kV",{"v":0.103926096997691,"d":"10%"},{"v":0.291445232741333,"d":"29%"},"轻载",{"v":3494.5,"d":"3495"},"否","保山市龙陵县"]
[413,"105尖坡隧道线","10kV",{"v":0.00763199354403097,"d":"1%"},{"v":0.0277866204908077,"d":"3%"},"轻载",{"v":4794.83,"d":"4795"},"否","保山市龙陵县"]
[414,"106特大桥线","10kV",{"v":0.00322595688856357,"d":"0%"},{"v":0.0284030195443108,"d":"3%"},"轻载",{"v":4791.79,"d":"4792"},"否","保山市龙陵县"]
[415,"108邦焕线","10kV",{"v":0.0778712846509699,"d":"8%"},{"v":0.215561744328216,"d":"22%"},"轻载",{"v":4388.43,"d":"4388"},"否","保山市龙陵县"]
[416,"109勐柳线","10kV",{"v":0.0244025085819375,"d":"2%"},{"v":0.0753304527491601,"d":"8%"},"轻载",{"v":4560.35,"d":"4560"},"否","保山市龙陵县"]
[417,"111弄福线","10kV",{"v":0.0707723439587824,"d":"7%"},{"v":0.209322224632847,"d":"21%"},"轻载",{"v":3899.52,"d":"3900"},"否","保山市龙陵县"]
[418,"102关坡隧道线","10kV",{"v":0.00942198928921271,"d":"1%"},{"v":0.0234075032711517,"d":"2%"},"轻载",{"v":5463.41,"d":"5463"},"否","保山市龙陵县"]
[419,"103城区V宏建线","10kV",{"v":0.141410864438844,"d":"14%"},{"v":0.587012634152968,"d":"59%"},"轻载",{"v":2036.8,"d":"2037"},"否","保山市龙陵县"]
[420,"104城区VI回线","10kV",{"v":0.173599466328188,"d":"17%"},{"v":0.569516228124423,"d":"57%"},"轻载",{"v":2123.09,"d":"2123"},"否","保山市龙陵县"]
[421,"106城区VII回线","10kV",{"v":0.15805903779333,"d":"16%"},{"v":0.419088481467873,"d":"42%"},"轻载",{"v":2007.88,"d":"2008"},"否","保山市龙陵县"]
[422,"107老绿树隧道线","10kV",{"v":0.0302974347881712,"d":"3%"},{"v":0.064398700577565,"d":"6%"},"轻载",{"v":7093.57,"d":"7094"},"否","保山市龙陵县"]
[423,"182董华线","10kV",{"v":0.107032423806791,"d":"11%"},{"v":0.361234176894363,"d":"36%"},"轻载",{"v":3150.31,"d":"3150"},"否","保山市龙陵县"]
[424,"183尹兆厂线","10kV",{"v":0.0860192229316669,"d":"9%"},{"v":0.289199412443961,"d":"29%"},"轻载",{"v":3348.61,"d":"3349"},"否","保山市龙陵县"]
[425,"184等壳出线","10kV",{"v":0.0943252762136877,"d":"9%"},{"v":0.284995346592672,"d":"28%"},"轻载",{"v":3526.31,"d":"3526"},"否","保山市龙陵县"]
[426,"187户孔线","10kV",{"v":0.0556643736646454,"d":"6%"},{"v":0.179103629694582,"d":"18%"},"轻载",{"v":3323.44,"d":"3323"},"否","保山市龙陵县"]
[427,"102勐冒线","10kV",{"v":0.11709130429413,"d":"12%"},{"v":0.333597831322325,"d":"33%"},"轻载",{"v":2158.37,"d":"2158"},"否","保山市龙陵县"]
[428,"103龙新线","10kV",{"v":0.0458497712433582,"d":"5%"},{"v":0.346221147007213,"d":"35%"},"轻载",{"v":2656.48,"d":"2656"},"否","保山市龙陵县"]
[429,"104茄子山线","10kV",{"v":0.133524656975954,"d":"13%"},{"v":0.445121813159444,"d":"45%"},"轻载",{"v":1960.54,"d":"1961"},"否","保山市龙陵县"]
[430,"105绕廊线","10kV",{"v":0.0695228227511339,"d":"7%"},{"v":0.318868792868798,"d":"32%"},"轻载",{"v":2767.62,"d":"2768"},"否","保山市龙陵县"]
[431,"106黑山线","10kV",{"v":0.0658484422644816,"d":"7%"},{"v":0.186975022580336,"d":"19%"},"轻载",{"v":3303.54,"d":"3304"},"否","保山市龙陵县"]
[432,"013街子线","10kV",{"v":0.0858658909834821,"d":"9%"},{"v":0.211823841070187,"d":"21%"},"轻载",{"v":1972.6,"d":"1973"},"否","保山市龙陵县"]
[433,"014岭岗寨线","10kV",{"v":0.0282690171571957,"d":"3%"},{"v":0.111937316700896,"d":"11%"},"轻载",{"v":2222.59,"d":"2223"},"否","保山市龙陵县"]
[434,"017白泥塘线","10kV",{"v":0.23175293211973,"d":"23%"},{"v":0.889371915047774,"d":"89%"},"轻载",{"v":244.3,"d":"244"},"否","保山市龙陵县"]
[435,"018大哑口线","10kV",{"v":0.146764479463841,"d":"15%"},{"v":0.449957735211097,"d":"45%"},"轻载",{"v":1457.59,"d":"1458"},"否","保山市龙陵县"]
[436,"017扁木线","10kV",{"v":0.0571647158924345,"d":"6%"},{"v":0.0600604894929894,"d":"6%"},"轻载",{"v":5258.36,"d":"5258"},"否","保山市昌宁县"]
[437,"018右文线","10kV",{"v":0.0937181598967532,"d":"9%"},{"v":0.2449565276457,"d":"24%"},"轻载",{"v":3557.04,"d":"3557"},"否","保山市昌宁县"]
[438,"019九甲线","10kV",{"v":0.0604664787393017,"d":"6%"},{"v":0.315004754788752,"d":"32%"},"轻载",{"v":3227.04,"d":"3227"},"否","保山市昌宁县"]
[439,"022宝达线","10kV",{"v":0.271349612061136,"d":"27%"},{"v":0.597439588233768,"d":"60%"},"轻载",{"v":2637.29,"d":"2637"},"否","保山市昌宁县"]
[440,"023兴宁南线","10kV",{"v":0.294765062491509,"d":"29%"},{"v":0.599443010460535,"d":"60%"},"轻载",{"v":1887.04,"d":"1887"},"否","保山市昌宁县"]
[441,"024兴宁北线","10kV",{"v":0.36088209822035,"d":"36%"},{"v":0.746756554815922,"d":"75%"},"经济运行",{"v":1193.04,"d":"1193"},"否","保山市昌宁县"]
[442,"025宝丰线","10kV",{"v":0.229393085178644,"d":"23%"},{"v":0.501163225105285,"d":"50%"},"轻载",{"v":2350.04,"d":"2350"},"否","保山市昌宁县"]
[443,"026南小区线","10kV",{"v":0.0671821885460726,"d":"7%"},{"v":0.161494911689148,"d":"16%"},"轻载",{"v":5493.29,"d":"5493"},"否","保山市昌宁县"]
[444,"027右甸街线","10kV",{"v":0.140343352225287,"d":"14%"},{"v":0.28757695049372,"d":"29%"},"轻载",{"v":4667.29,"d":"4667"},"否","保山市昌宁县"]
[445,"028政府线","10kV",{"v":0.0295743281094258,"d":"3%"},{"v":0.0986065339803306,"d":"10%"},"轻载",{"v":5905.29,"d":"5905"},"否","保山市昌宁县"]
[446,"029北一环线","10kV",{"v":0.292650848872534,"d":"29%"},{"v":0.766869655784796,"d":"77%"},"轻载",{"v":947.271999999999,"d":"947"},"否","保山市昌宁县"]
[447,"031田达线","10kV",{"v":0.0948495448987909,"d":"9%"},{"v":0.353000611329982,"d":"35%"},"轻载",{"v":3048.04,"d":"3048"},"否","保山市昌宁县"]
[448,"032新华线","10kV",{"v":0.227858238385223,"d":"23%"},{"v":0.674333394367889,"d":"67%"},"轻载",{"v":1323.272,"d":"1323"},"否","保山市昌宁县"]
[449,"033熊山线","10kV",{"v":0.0202496903972956,"d":"2%"},{"v":0.133636143482395,"d":"13%"},"轻载",{"v":3520.272,"d":"3520"},"否","保山市昌宁县"]
[450,"422达丙线","10kV",{"v":0.688143594620296,"d":"69%"},{"v":1.41177489471539,"d":"141%"},"过载",{"v":-1212.43,"d":"-1212"},"是","保山市昌宁县"]
[451,"423水泥厂线","10kV",{"v":0.189177195127474,"d":"19%"},{"v":0.676121903726849,"d":"68%"},"轻载",{"v":1430.44,"d":"1430"},"否","保山市昌宁县"]
[452,"424河西线","10kV",{"v":0.152024181497079,"d":"15%"},{"v":0.580569895394647,"d":"58%"},"轻载",{"v":1234.97,"d":"1235"},"否","保山市昌宁县"]
[453,"425明德线","10kV",{"v":0.27066634968075,"d":"27%"},{"v":0.744674636598288,"d":"74%"},"轻载",{"v":751.78,"d":"752"},"否","保山市昌宁县"]
[454,"426昌二中线","10kV",{"v":0.181473305257438,"d":"18%"},{"v":0.589532672191278,"d":"59%"},"轻载",{"v":1208.58,"d":"1209"},"否","保山市昌宁县"]
[455,"427龙泉线","10kV",{"v":0.365860616764027,"d":"37%"},{"v":1.29283385409591,"d":"129%"},"过载",{"v":-862.22,"d":"-862"},"是","保山市昌宁县"]
[456,"428锡矿线","10kV",{"v":0.138092650455101,"d":"14%"},{"v":0.522306751800027,"d":"52%"},"轻载",{"v":1406.52,"d":"1407"},"否","保山市昌宁县"]
[457,"042小街线","10kV",{"v":0.363557940497215,"d":"36%"},{"v":1.19318027441924,"d":"119%"},"过载",{"v":-568.8,"d":"-569"},"是","保山市昌宁县"]
[458,"043集镇线","10kV",{"v":0.205702350224154,"d":"21%"},{"v":0.409319385952995,"d":"41%"},"轻载",{"v":1739.2,"d":"1739"},"否","保山市昌宁县"]
[459,"044下甸线","10kV",{"v":0.615904768373862,"d":"62%"},{"v":1.52289091156093,"d":"152%"},"过载",{"v":-1539.6,"d":"-1540"},"是","保山市昌宁县"]
[460,"046马棒线","10kV",{"v":0.0826687950006793,"d":"8%"},{"v":0.245347099578862,"d":"25%"},"轻载",2222,"否","保山市昌宁县"]
[461,"434芒赖线","10kV",{"v":0.155581357831816,"d":"16%"},{"v":0.533506401983426,"d":"53%"},"轻载",{"v":2197.67,"d":"2198"},"否","保山市昌宁县"]
[462,"435立斯达线","10kV",{"v":0.0851879067814403,"d":"9%"},{"v":0.250728655938546,"d":"25%"},"轻载",{"v":2426.77,"d":"2427"},"否","保山市昌宁县"]
[463,"436大寨线","10kV",{"v":0.0140266268170086,"d":"1%"},{"v":0.0482802098899606,"d":"5%"},"轻载",{"v":4483.59,"d":"4484"},"否","保山市昌宁县"]
[464,"437沙坝线","10kV",{"v":0.192908572204863,"d":"19%"},{"v":0.602379246890862,"d":"60%"},"轻载",{"v":1287.83,"d":"1288"},"否","保山市昌宁县"]
[465,"439腊邑线","10kV",{"v":0.145554272517321,"d":"15%"},{"v":0.653307974459992,"d":"65%"},"轻载",{"v":1020.8,"d":"1021"},"否","保山市昌宁县"]
[466,"441集镇线","10kV",{"v":0.33658809944301,"d":"34%"},{"v":0.681921613911153,"d":"68%"},"经济运行",{"v":936.55,"d":"937"},"否","保山市昌宁县"]
[467,"442扁瓦线","10kV",{"v":0.159200516234207,"d":"16%"},{"v":0.485756011411493,"d":"49%"},"轻载",{"v":1514.14,"d":"1514"},"否","保山市昌宁县"]
[468,"421集镇线","10kV",{"v":0.0536760460535253,"d":"5%"},{"v":0.138720961825839,"d":"14%"},"轻载",{"v":4057.52,"d":"4058"},"否","保山市昌宁县"]
[469,"422珠山线","10kV",{"v":0.0974116426367716,"d":"10%"},{"v":0.349476973237332,"d":"35%"},"轻载",{"v":2643.252,"d":"2643"},"否","保山市昌宁县"]
[470,"423鸡飞街线","10kV",{"v":0.0615784520455436,"d":"6%"},{"v":0.215360920952375,"d":"22%"},"轻载",{"v":3188.202,"d":"3188"},"否","保山市昌宁县"]
[471,"424英韬线","10kV",{"v":0.0735491003309648,"d":"7%"},{"v":0.229691736118084,"d":"23%"},"轻载",{"v":3129.972,"d":"3130"},"否","保山市昌宁县"]
[472,"425大山神线","10kV",{"v":0.0118912172259204,"d":"1%"},{"v":0.151380586876783,"d":"15%"},"轻载",{"v":3997.88,"d":"3998"},"否","保山市昌宁县"]
[473,"432兴文线","10kV",{"v":0.00418673876793866,"d":"0%"},{"v":0.0176095494912797,"d":"2%"},"轻载",{"v":3268.582,"d":"3269"},"否","保山市昌宁县"]
[474,"433松山线","10kV",{"v":0.126174176870266,"d":"13%"},{"v":0.594917101291767,"d":"59%"},"轻载",{"v":1645.962,"d":"1646"},"否","保山市昌宁县"]
[475,"434光山线","10kV",{"v":0.0740977222297695,"d":"7%"},{"v":0.198559978263823,"d":"20%"},"轻载",{"v":3539.64,"d":"3540"},"否","保山市昌宁县"]
[476,"435集镇线","10kV",{"v":0.103681565004755,"d":"10%"},{"v":0.252051351718517,"d":"25%"},"轻载",{"v":3303.39,"d":"3303"},"否","保山市昌宁县"]
[477,"441上银龙线","10kV",{"v":0.160351854367613,"d":"16%"},{"v":0.539811166961011,"d":"54%"},"轻载",{"v":1354.98,"d":"1355"},"否","保山市昌宁县"]
[478,"442勐统街线","10kV",{"v":0.275279626862292,"d":"28%"},{"v":0.700919259158629,"d":"70%"},"轻载",{"v":660.46,"d":"660"},"否","保山市昌宁县"]
[479,"444小街子线","10kV",{"v":0.313766245528234,"d":"31%"},{"v":0.834030702350224,"d":"83%"},"经济运行",{"v":366.51,"d":"367"},"否","保山市昌宁县"]
[480,"445新庆线","10kV",{"v":0.221210886202056,"d":"22%"},{"v":0.629207988045103,"d":"63%"},"轻载",{"v":818.82,"d":"819"},"否","保山市昌宁县"]
[481,"432翁堵街线","10kV",{"v":0.0621484852601549,"d":"6%"},{"v":0.210908843907078,"d":"21%"},"轻载",{"v":2323.4,"d":"2323"},"否","保山市昌宁县"]
[482,"433立桂线","10kV",{"v":0.188299823393561,"d":"19%"},{"v":0.514536068468958,"d":"51%"},"轻载",{"v":1429.4,"d":"1429"},"否","保山市昌宁县"]
[483,"434扁里线","10kV",{"v":0.0691980256305756,"d":"7%"},{"v":0.278947606756328,"d":"28%"},"轻载",{"v":3184.6,"d":"3185"},"否","保山市昌宁县"]
[484,"435翁兴线","10kV",{"v":0.0586706969161799,"d":"6%"},{"v":0.158606167640266,"d":"16%"},"轻载",{"v":2477.4,"d":"2477"},"否","保山市昌宁县"]
[485,"191集镇线","10kV",{"v":0.0417520658228147,"d":"4%"},{"v":0.123299646196464,"d":"12%"},"轻载",{"v":3562.272,"d":"3562"},"否","保山市昌宁县"]
[486,"192田头线","10kV",{"v":0.119461813215548,"d":"12%"},{"v":0.364874433903627,"d":"36%"},"轻载",{"v":2113.172,"d":"2113"},"否","保山市昌宁县"]
[487,"198大沙坝线","10kV",{"v":0.309944902157147,"d":"31%"},{"v":0.77837875529128,"d":"78%"},"经济运行",{"v":737.372,"d":"737"},"否","保山市昌宁县"]
[488,"451岔铜线","10kV",{"v":0.0555902730607254,"d":"6%"},{"v":0.157587284336367,"d":"16%"},"轻载",{"v":1240.2,"d":"1240"},"否","保山市昌宁县"]
[489,"452岔桥线","10kV",{"v":0.0908028800434724,"d":"9%"},{"v":0.290974958112575,"d":"29%"},"轻载",{"v":782.87,"d":"783"},"否","保山市昌宁县"]
[490,"453岔街线","10kV",{"v":0.124385273739981,"d":"12%"},{"v":0.340959108816737,"d":"34%"},"轻载",{"v":485.12,"d":"485"},"否","保山市昌宁县"]
[491,"462集镇线","10kV",{"v":0.384553729112892,"d":"38%"},{"v":0.185,"d":"19%"},"经济运行",{"v":2867.738,"d":"2868"},"否","保山市昌宁县"]
[492,"463水炉线","10kV",{"v":0.40292759135987,"d":"40%"},{"v":1.30082189919848,"d":"130%"},"过载",{"v":-442.87,"d":"-443"},"是","保山市昌宁县"]
[493,"465弯弓桥线","10kV",{"v":0.190901372096183,"d":"19%"},{"v":0.618010460535253,"d":"62%"},"轻载",{"v":1124.73,"d":"1125"},"否","保山市昌宁县"]
[494,"473庆美线","10kV",{"v":0.0678372503735905,"d":"7%"},{"v":0.253362314902866,"d":"25%"},"轻载",{"v":2198.4,"d":"2198"},"否","保山市昌宁县"]
[495,"474金宝线","10kV",{"v":0.0723293936512249,"d":"7%"},{"v":0.216908934474483,"d":"22%"},"轻载",{"v":3458.6,"d":"3459"},"否","保山市昌宁县"]
[496,"475集镇线","10kV",{"v":0.0971561834895621,"d":"10%"},{"v":0.26038128877417,"d":"26%"},"轻载",{"v":1633.3,"d":"1633"},"否","保山市昌宁县"]
[497,"476羊街线","10kV",{"v":0.126305302721551,"d":"13%"},{"v":0.486346963727754,"d":"49%"},"轻载",{"v":1134.3,"d":"1134"},"否","保山市昌宁县"]
[498,"477子堂线","10kV",{"v":0.0725354344971245,"d":"7%"},{"v":0.220078793642168,"d":"22%"},"轻载",{"v":1722.3,"d":"1722"},"否","保山市昌宁县"]
[499,"433沿江线","10kV",{"v":0.0977263464697237,"d":"10%"},{"v":0.267503180150918,"d":"27%"},"轻载",{"v":2965.55,"d":"2966"},"否","保山市昌宁县"]
[500,"434集镇线","10kV",{"v":0.118419145949373,"d":"12%"},{"v":0.262056785762804,"d":"26%"},"轻载",{"v":3259.2,"d":"3259"},"否","保山市昌宁县"]
[501,"435明德线","10kV",{"v":0.15604763845492,"d":"16%"},{"v":0.418285559027306,"d":"42%"},"轻载",{"v":2569.2,"d":"2569"},"否","保山市昌宁县"]
[502,"436江边线","10kV",{"v":0.0126092469320292,"d":"1%"},{"v":0.0393968210840918,"d":"4%"},"轻载",{"v":4242.6,"d":"4243"},"否","保山市昌宁县"]
[503,"411集镇线","10kV",{"v":0.139487388488883,"d":"14%"},{"v":0.366177602680795,"d":"37%"},"轻载",{"v":1399.67,"d":"1400"},"否","保山市昌宁县"]
[504,"412三八沟线","10kV",{"v":0.0401530589140968,"d":"4%"},{"v":0.145392383281257,"d":"15%"},"轻载",{"v":1887.23,"d":"1887"},"否","保山市昌宁县"]
[505,"413华严线","10kV",{"v":0.136376398134311,"d":"14%"},{"v":0.545215776841915,"d":"55%"},"轻载",{"v":1004.3,"d":"1004"},"否","保山市昌宁县"]
[506,"414清新线","10kV",{"v":0.183706923878096,"d":"18%"},{"v":0.558723905266495,"d":"56%"},"轻载",{"v":974.47,"d":"974"},"否","保山市昌宁县"]
[507,"415文沧线","10kV",{"v":0.12882760494498,"d":"13%"},{"v":0.391473078838926,"d":"39%"},"轻载",{"v":1343.81,"d":"1344"},"否","保山市昌宁县"]
[508,"481鸡飞邑林线","10kV",{"v":0.214495313136802,"d":"21%"},{"v":0.515740614952679,"d":"52%"},"轻载",{"v":1069.39,"d":"1069"},"否","保山市昌宁县"]
[509,"484卡斯街线","10kV",{"v":0.629819318027442,"d":"63%"},{"v":1.40675180002717,"d":"141%"},"过载",{"v":-898.23,"d":"-898"},"是","保山市昌宁县"]
[510,"485兰山线","10kV",{"v":0.361631118960286,"d":"36%"},{"v":0.988262464339084,"d":"99%"},"重载",{"v":25.9199999999996,"d":"26"},"否","保山市昌宁县"]
[511,"486大塘新谷线","10kV",{"v":0.196395417289318,"d":"20%"},{"v":0.650867182900874,"d":"65%"},"轻载",{"v":770.99,"d":"771"},"否","保山市昌宁县"]
[512,"487华侨龙洞线","10kV",{"v":0.36501833989947,"d":"37%"},{"v":0.48311862007358,"d":"48%"},"经济运行",{"v":2062.182,"d":"2062"},"否","保山市昌宁县"]
[513,"488大水平线","10kV",{"v":0.363456052166825,"d":"36%"},{"v":0.828134764298329,"d":"83%"},"经济运行",{"v":379.53,"d":"380"},"否","保山市昌宁县"]
[514,"489选煤厂线","10kV",{"v":0.0839831544627089,"d":"8%"},{"v":0.486763573789793,"d":"49%"},"轻载",{"v":1133.38,"d":"1133"},"否","保山市昌宁县"]
["注：部分线路最高负载达重载或过载线路判定标准而未判定为重过载线路是因线路运行方式调整等非正常运行状态，根据中国南方电网“一县一可研”对于“重载”或“过载”的指定定义标准，该部分线路未达判定标准，属于经济运行线路或轻载线路。"]