{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":26,"n_cols":7,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6]]}
["保山电力龙陵分公司2025年4月1日至4月30日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2025-03-24"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"35kV腊勐变","35kV腊勐变10kVE017白泥塘线71号杆真空断路器","35kV腊勐变10kVE017白泥塘线10kVE017白泥线73号杆杨柳树专变迁址","2025年4月1日 10:00 ","2025年4月1日 11:00 ","邱应所专变、铁塔专变、李家寨变、赵春荣专变、杨柳树专变"]
[2,"110kV赧场变","110kV赧场变10kV048白家寨线N27A1号杆真空断路器","龙陵县人民医院施工2号变拆除。","2025年4月1日 12:30 ","2025年4月1日 17:00 ","残联专变、龙陵县人民医院施工专变"]
[3,"35kV平达变电站","35kV平达变电站10kV194段家坝线30号杆真空断路器","35kV平达变电站10kV194段家坝线72号杆、130号杆跌落熔断器更换为真空断路器","2025年4月4日 12:00 ","2025年4月4日 16:00 ","黄连河村"]
[4,"35kV腊勐变","35kV腊勐变10kVE018大垭口线105号杆跌落式熔断器","1、35kV腊勐变10kVE018大垭口线松山村委会永兴台变10kV线路。2、35kV腊勐变10kVE018大垭口线松山村委会李家寨10kV线路（2014年农网结余资金增补项目法人验收隐患整改）","2025年4月8日 8:30","2025年4月8日 11:30","雷家寨台变、王家寨台变、李家寨台变、永兴台变、马鹿塘台变、岔河台变、旧寨梁子台变、松山小学台变、松山村公所台变"]
[5,"35kV腊勐变","35kV腊勐变10kVE018大垭口线松山村委会王家寨台变10kV支线3号杆跌落式熔断器","35kV腊勐变10kVE018大垭口线松山村委会王家寨台变（2014年农网结余资金增补项目法人验收隐患整改）","2025年4月9日 08:30","2025年4月9日 11:30","王家寨台变"]
[6,"35kV河头变","35kV河头变10kV183尹兆场线2号杆真空断路器","35kV河头变10kV183尹兆场线7号杆更换C相绝缘子","2025年4月10日 10:00 ","2025年4月10日 10:30 ","河头村、尹兆场村"]
[7,"35kV腊勐变","35kV腊勐变10kVE018大垭口线18号杆真空断路器","35kV腊勐变10kVE018大垭口线18号杆至68号杆段（35kV腊勐变10kVE018大垭口回路腊勐至镇安线隐患整改工程）缺陷整改","2025年4月10日 10:00","2025年4月10日 16:00","新和村、中岭岗村、长岭岗村、大湾子上社变、大湾子下社变、红木树变"]
[8,"35kV正平变电站","35kV正平变10kVA114岭干线28号杆岭干支线真空断路器","1.镇安镇户帕村老箐头变改造工程：1.35kV正平变10kVA114岭干线28A-6号杆岭干支线更换跌落熔断器一组；2.A1至A2号杆更换导线；\n2.镇安镇户帕村上衣庄变改造工程：1.新建N1号杆搭接在35kV正平变114回路岭干线28A-6杆","2025年4月10日12:00 ","2025年4月10日 17:00","岭干村、老箐头变"]
[9,"35kV河头变","35kV河头变10kV182董华线2号杆真空断路器","35kV河头变电站10kV182董华线19号杆至20号杆调整弧垂、55号杆C相导线扎线脱落需要重新绑扎","2025年4月11日 09:00 ","2025年4月11日 10:00","板场变、大单腰变、大楼子变、段家寨变、回龙变、回龙2号变、河头村公所变、小坝山变、张胜保碳厂专变、黄邦强专变、黄定朝带锯专变、龙陵浩峰农产品专变、龙陵县水源建设工程投资有限公司专变、龙陵县泽丰供水有限公司专变、董华村、核桃坪村、新寨村"]
[10,"35kV河头变","35kV河头变10kV187户孔线26号杆真空断路器","35kV河头变电站10kV187户孔线榨地支线05号杆B相、C相导线扎线脱落需要重新绑扎","2025年4月11日 14:30 ","2025年4月11日 15:00 ","富民石斛专变、后坡变、户孔变、龙塘变、杉木园变、团坡园变、大树棵变、红岩变、中寨变、桃树坪变、榨地变"]
[11,"35kV河头变","35kV河头变10kV184等壳芒麦支线39号杆真空断路器","35kV河头变电站10kV184等壳线芒麦支线47号杆电杆歪斜校正电杆、52号杆加装拉线绝缘子、风吹坡变加装耐张线夹护罩及更换并沟线夹","2025年4月12日 09:00 ","2025年4月12日 11:00 ","芒麦村"]
[12,"35kV碧寨变电站","35kV碧寨变电站10kVB105大龙线01号杆塔真空断路器","农网工程","2025年4月12日 10:00 ","2025年4月12日 18:00 ","碧寨村、杨梅田村、中寨村、梨树坪村甘寨变、梨树坪村菜地坡变、梨树坪村大松坡变、摆达村节山脉变、大团山烤房专变、云南晨锋建筑工程有限公司专变、许有庄烤房专变、摆达村松坡变、摆达村摆达变、摆达村田头变、摆达村连厂变、摆达村团坡变、大坪路铁塔专变"]
[13,"35kV木城变","35kV木城变10kV017乌木寨线40号杆断路器","35kV木城变电站10kV017乌木寨线71号杆段木公路三标李恩甲施工专变10kV“T”接搭火","2025年4月12日 12:00 ","2025年4月12日 14:00 ","乌木寨村（小新寨变、橄榄寨变、乌木寨变、众聚砂石加工厂专变、毕红砂石加工厂专变、筑城商贸专变）"]
[14,"110kV镇安变电站","110kV镇安变电站10kV027镇安线13A16号杆真空断路器、10kV022千驰能源线1号杆真空断路器","1、移变压器1台\n2、新建线路270米，T接变压器1台，档距40米\n3、拆除导线220米1条，240米1条\n4、新架T接点导线4段","2025年4月15日 8:00","2025年4月15日 18:00","三岔河2号变、黄连箐变"]
[15,"35kV河头变","35kV河头变10kV182董华线19号杆跌落开关","35kV河头变10kV182董华线木瓜坪支线中国电信龙陵分公司专变线路安装智能真空断路器及组立18米电杆1基","2025年4月15日 10:00 ","2025年4月15日 15:00 ","板场变、回龙变、小坝山变、木瓜坪变、中国电信龙陵分公司专变、德宏州转播台专变"]
[16,"110kV勐糯变电站","422街子线5号杆真空断路器","更换110kV勐糯变电站10kV422街子线20号杆至蛮岗支线1号杆导线","2025年4月20日 8:30","2025年4月20日 11:30","勐糯村、大田坝大寨子、大田坝外伍寨、蛮关河变、拓鑫矿业专变"]
[17,"110kV勐糯变电站","423沟心寨线5号杆真空断路器","更换110kV勐糯变电站10kV422街子线20号杆至蛮岗支线1号杆导线","2025年4月20日 8:30","2025年4月20日 11:30","沟心村、丛岗村、小河村"]
[18,"110kV勐糯变电站","422街子线蛮岗支线1号杆真空断路器","更换110kV勐糯变电站10kV422街子线蛮岗支线16号杆至21号杆导线、16号杆更换电杆、大田坝支线1号杆跌落式熔断器更换为真空断路器","2025年4月21日 8:30","2025年4月21日 19:30","蛮岗1号变、蛮岗2号变、大洼变、唐家田变、蛮关河变、大田坝外伍寨变、大田坝大寨子变、李家苍专变、中国石化销售股份有限公司保山石油分公司专变、段春保专变、拓鑫矿业专变、杨广维"]
[19,"110kV勐糯变电站","422街子线蛮岗支线1号杆真空断路器","更换110kV勐糯变电站10kV422街子线蛮岗支线16号杆至21号杆导线、16号杆更换电杆、大田坝支线1号杆跌落式熔断器更换为真空断路器 ","2025年4月22日 8:30","2025年4月22日 12:00","蛮岗1号变、蛮岗2号变、大洼变、唐家田变、蛮关河变、大田坝外伍寨变、大田坝大寨子变、李家苍专变、中国石化销售股份有限公司保山石油分公司专变、段春保专变、拓鑫矿业专变、杨广维"]
[20,"35kV碧寨变电站","35kV碧寨变电站10kVB107堵墩河线麦子坪支线41A19号杆真空断路器","2024年生产投资计划供电可靠率提升碧寨变电站10kVB107堵墩河线41A52#杆与35kV三江口临时变461天宁线三家村支线移民安置点牵手联络工程搭火（新增1基18米杆替换门杆）","2025年4月26日 12:00","2025年4月26日 14;00","麦子坪村"]
[21,"35kV三江口临时变","35kV三江口临时变10kV461天宁线三家村支线T接大园子变43-6-1号跌落式熔断器","35kV三江口临时变10kV461天宁线与35kV碧寨变电站10kVB107堵墩河线10kV线路牵手工程35kV三江口临时变10kV461天宁线三家村支线43-6-3号杆搭火","2025年4月26日 12:00 ","2025年4月26日 14:00 ","三家村大园子变、移民搬迁点变"]
[22,"35kV木城变","35kV木城变10kV013鱼塘垭口线5号杆断路器","35kV木城变10kV013鱼塘垭口线27号杆至28号杆增杆、35kV木城变10kV013鱼塘垭口线21号杆跌落式熔断器更换为真空断路器","2025年4月29日 9:00 ","2025年4月29日 15:00 ","鱼塘垭口村"]
[23,"35kV碧寨变电站","新建35kV碧寨变电站10kVB105大龙线摆达支线3号杆真空断路器","农网工程","2025年4月30日 10:00 ","2025年4月30日 16:00 ","摆达村、滥坝寨村"]