{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6]]}
["保山电力昌宁分公司2025年8月1日至8月31日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2025-07-24"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"110kV湾甸变","10kV044下甸线芒回支线背阴寨分支线10号杆真空断路器","10kV下甸线芒回支线背阴寨分支线5号杆安装间隙式避雷器","2025年8月4日 10:00","2025年8月4日 12:00","背阴寨台变、双树台变、上章碰台变"]
[2,"110kV湾甸变","10kV044下甸线芒回支线苏家寨分支线4号杆真空断路器","10kV下甸线芒回支线苏家寨分支线8号杆安装间隙式避雷器","2025年8月4日 14:00","2025年8月4日 16:00","中山台变、小勐龙台变、苏家寨台变"]
[3,"35kV耈街变","10kV464珠街线陈塘支线、八卦山支线","1、10kV珠街线陈塘支线14号杆加装线路避雷器；\n2、10kV珠街线八卦山支线12号杆、土毒支线19号杆加装线路避雷器","2025年8月5日 10:00","2025年8月5日 15:00","陈塘支线：公变5台施家洼1号、施家洼2号、陈塘1号、陈塘2号、瓦克，专变3台云南佳逸建筑有限公司昌宁分公司、半山养殖场、垃圾焚烧站\n八卦山支线：公变8台土毒1号、土毒2号、松坡林、龙家山1号、龙家山2号、茶花箐、龙滩、黄家，专变1台八卦山林场"]
[4,"35kV耈街变","10kV464珠街线阿发支线","10kV珠街线阿发支线14号杆、27号杆加装线路避雷器","2025年8月6日 13:00","2025年8月6日 14:00","栗木村大箐1号、大箐2号、阿水箐、歇厂、马厂、江边、足口1号、足口2号、中寨、阿扎古、田头，阿水村丙龙、阿贵、打麦场、上阿水1号、上阿水2号、下阿水1号、下阿水2号、下阿水3号、阿水箐，土皮村熊家、土皮三社、杞木林、三家村、大地1号、大地2号，打平村上阿发、下阿发、上安宁、下安宁、仙水洞、兔街子、锁水，专变14台土皮烤群、李家烤群、张玉忠烤群、陈世平烤群、仙水洞烤群、辛守成烤群、打麦场烤群、打麦场基站、阿贵烤群、谢晋东烤群、曾会平烤群、栗木垃圾站、冻库、田头烤群"]
[5,"110kV湾甸变","10kV046马棒线30号铁塔真空断路器、36号铁塔真空断路器","10kV马棒线马棒1号台变支线12号杆与10kV集镇线芒焕小区支线9号杆增加联络开关","2025年8月6日 13:30","2025年8月6日 17:30","芒岗台变、帕旭台变、马棒1号台变、马棒2号台变"]
[6,"110kV湾甸变","10kV043集镇线芒焕小区支线1号杆跌落式熔断器","10kV马棒线马棒1号台变支线12号杆与10kV集镇线芒焕小区支线9号杆增加联络开关","2025年8月6日 13:30","2025年8月6日 15:30","芒焕小区台变、湾甸傣族乡中心完小"]
[7,"35kV耈街变","10kV464珠街线大箐支线、阿扎古支线","1、10kV珠街线大箐支线5号杆加装线路避雷器；\n2、10kV珠街线八卦山支线12号杆、土毒支线19线加装线路避雷器","2025年8月7日 13:00","2025年8月7日 16:00","大箐1号、大箐2号、阿水箐、歇厂、马厂、江边，曾会平烤群、栗木垃圾焚烧站\n足口2号、中寨、田头、阿扎古，专变1台田头烤群"]
[8,"35kV卡斯变","10kV484卡斯街线20号杆真空断路器","10kV卡斯街线唐家田至线1号杆真空断路器更换电缆","2025年8月9日 12:00","2025年8月9日 13:00","卡斯集镇"]
[9,"110kV田园变","10kV033熊山线#40杆真空断路器","10kV熊山线茶叶箐2号台变和麻栗林台变安装间隙式避雷器","2025年8月13日 10:00","2025年8月13日 12:00","茶叶箐1号、2号台变、麻栗林台变、黄竹林台变、熊山台变"]
[10,"110kV田园变","10kV019九甲线（原427龙泉线112号杆真空断路器）","槐树台变更换导线","2025年8月14日12:00","2025年8月14日15:00","八甲台变、鱼塘台变、马道子台变、槐树台变"]
[11,"110kV柯街变","10kV441集镇线利源支线15号塔真空断路器","10kV集镇线大树台变支线2号杆对房距离不足整改","2025年8月16日 13:00","2025年8月16日 18:00","公安局交警大队专变、集镇4号变、柯源投资有限公司专变、大树台变、海峰商贸有限公司"]
[12,"35kV漭水变","10kV435明德线#1杆真空断路器","坝尾变压器更换","2025年8月21日 9:00","2025年8月21日 13:00","坝尾台变、大平地台变"]