{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["三季度"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"三季度","index":0,"n_rows":5,"n_cols":8,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,7]]}
["保山电力施甸分公司2025年三季度配电网容量受限公示表"]
["序号","设备名称（准确、完整描述配变名称）","电压等级(kV)","平均负载率（%）","最大负载率（%）","影响区域","治理措施","计划完成治理的时间"]
[1,"石鼓山台变","10kV","70.57","98.26","沙坝社区","变压器增容","2025-12-30"]
[2,"塘子边台变","10kV","70.12","130.83","茨桶村","系统台帐错误，系统容量为30KVA，实际为80KVA，立即进行改正。","2025-10-30"]
[3,"烂凹子台变","10kV","70.76","192.68","东安村","加强日常巡视和监管力度，发现问题及时处理。","2025-12-30"]