{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":8,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,7]]}
["保山电力永昌分公司2025年三季度配电网容量受限公示表"]
["序号","设备名称（准确、完整描述配变名称）","电压等级(kV)","平均负载率（%）","最大负载率（%）","影响区域","治理措施","计划完成治理的时间"]
[1,"平场子村清水沟北边洼子9#变",10,"50.59","171.65","瓦渡乡瓦渡社区","变压器增容","2026-12-31"]
[2,"平场子村葛根洼",10,"46.13","158.5","瓦渡乡瓦渡社区","变压器增容","2026-12-31"]
[3,"垭口村阿塔寨5#变",10,"55.44","130.95","瓦渡乡瓦渡社区","变压器增容","2026-12-31"]
[4,"浪坝村阿玛山1#变",10,"45.52","155.24","瓦渡乡瓦渡社区","变压器增容","2026-12-31"]
[5,"芒棒村街子社3B（三期农改）",10,{"v":49.0533333333333,"d":"49.05"},132.96,"芒棒村委会芒棒村","变压器增容","2026-12-31"]
[6,"芒颜村委会9组那线4B（农改）",10,{"v":45.3133333333333,"d":"45.31"},137.58,"芒颜村委会芒颜村","变压器增容","2026-12-31"]