{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,6,11,6]]}
["保山电力昌宁分公司2026年1月1日至1月31日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2025-12-24"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"110kV达丙变电站","10kV424河西线丫口分支线6号杆真空断路器","10kV424河西线丫口分支线13号杆昌宁县昌优食用菌种植家庭农场专变安装计量T接搭火","2026年1月4日 12:00","2026年1月4日 15:00","公变3台：草场坝、白坟、丫口台变，专变6台：昌宁县水库管理中心，云南佳顺建筑工程有限公司，昌宁县田园镇璟辉制粉厂，昌宁县田园镇熊四么石灰销售点，昌宁县田园镇银达灰粉厂，昌宁县田园镇盛宏农副产品加工厂"]
[2,"35kV耈街变电站","10kV464珠街线陈塘支线","10kV464珠街线陈塘支线更换6号杆","2026年1月6日 8:30","2026年1月6日 13:30","陈塘1号台变、陈塘2号台变、施家洼1号台变、施家洼2号台变、瓦克台变、砖厂专变、垃圾焚烧站专变、半山养猪场专变"]
[3,"35kV卡斯变电站","10kV487华侨龙洞线华侨支线49号杆井架真空断路器","10kV华侨龙洞线华侨支线社区3号台变分支线10号杆T接充电桩专变搭火","2026年1月6日 12:00","2026年1月6日 13:00","华侨社区1、2、3、4号台变；基建队1号台变"]
[4,"35kV珠街变电站","10kV477子堂线1号杆真空断路器","10kV477子堂线莱菜支线#7-8杆间新立双杆，安装联络开关","2026年1月6日 13:00","2026年1月6日 14:30","专变2台，保山创越有限公司比下台变，保山创越有限公司子堂台变。公变14台，下比巴台变，子堂台变，比基台变，江外台变，打比码台变，撒里皮台变，殷家台变，下茶台变，上茶台变，提水#1台变，提水#2号台变，利皮台变，安山台变，莱菜台变"]
[5,"35kV珠街变电站","10kV474金宝线1号杆真空断路器","10kV474金宝线与子堂线环网开关引流线搭接","2026年1月6日 15:00","2026年1月6日 16:00","专变12台：1号提水站，2号提水站，3号提水站，金宝村公所冻库，提水#1，#2，#3，金鼎盛免砖厂，保山创越有限公司金宝烤房群，金鸡矿业，珠街码头台变，老珠街冻库台变。公变42台：河边台变，漭绪路台变，伟家台变，具取台变，金宝村公所台变，高月台变，高月安置点#1，#2，上银台变，银宝台变，小村台变。从岗村：张家台变，李家台变。珠街村：庄房台变，路赶码台变，安置点台变，罗新华烤房群台变，居上台变，居下台变，百合#1，#2，百合烤房群台变，文庆台变，利达大村台变，利达中村台变，利达上村台变，浪坝台变，味叭台变，汽柯台变。黑马村：瓦来度台变，麻桑台变，大村台变，上村台变，小村台变，谢故白台变，河边台变，二布台变，村公所台变，上元安置点台变，瓦窑台变，中打比台变，下打比台变"]
[6,"35kV鸡飞变电站","10kV424英韬线1号塔真空断路器","35kV鸡飞变电站10kV421集镇线与35kV鸡飞变电站10kV424英韬线03号杆联络线T接搭火（昌宁10千伏牵手及转供线路工程）","2026年1月10日 10:00","2026年1月10日 11:00","澡塘村、八甲村、干塘村、英韬村"]
[null,null,"10kV425大山神线1号塔真空断路器"]
[7,"35kV耈街变电站","10kV463水炉线下村支线","电杆组立、下村台变增容安装，同步完成引流线电源点搭接","2026年1月10日 12:00","2026年1月10日 14:00","梅子箐、杨家山、下村"]
[{"$nulls":4},"2026年1月11日 12:00","2026年1月11日 14:00"]
[8,"35kV勐统变电站","10kV441上银龙线21号杆真空断路器","控勇台变支线N24号杆（高低压同杆）需更换电杆、迁移拉线、增设耐张，消除隐患","2026年1月18日 10:00","2026年1月18日 18:00","公变27台：浪坝山台变、大河边台变、大歇场台变、大寨台变、二母腊台变、立布2#、立布台变、罗家寨寨、山拉门2#台变、山拉门台变、山梁果树、王家寨台变、小河边台变、新地基2#台变、新地基台变、岔路山台变、酒药台变、控勇台变、立翁台变、芒博台变、芒顶1#台变、芒顶2#台变、芒黑台变、芒美山台变、芒糯台变、芒散台变、小石佛台变。\n专变5台：昌宁县九天绿化有限公司、昌宁县勐统镇大河茶所、昌宁县勐统镇人民政府（蚂蟥洼水库）、云南建投第一水利水电建设有限公司、保山交投能源发展有限公司（酒药村充电桩）"]
[9,"35kV耈街变电站","10kV463水炉线团山支线","10kV463水炉线团山支线新增赵家台变电源点搭接","2026年1月18日 12:00","2026年1月18日 13:00","刘家台变，下村台变，梅子箐台变，杨家山台变，张家1号，张家2号，李家1号，李家2号，大干树台变，青山地台变，谢家1号，谢家2号，大麻栗树1号，大麻栗树2号，大田台变，虎街子1号，虎街子2号，虎街子3号，大厂台变。公变19台，专变2台(保山创越公司烤房，玉皇阁水库）"]
[10,"110kV田园变电站","10kV032新华线德老本分支线45-17号杆真空断路器","10kV新华线德老本分支线45-17号杆保山交投能源发展有限公司专变安装计量T接搭火","2026年1月18日 12:00","2026年1月18日 15:00","德馨安置区1号、2号、3号台变"]