{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":58,"n_cols":7,"rows_kept":58,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6],[3,0,19,0],[3,6,5,6],[7,6,8,6],[9,6,10,6],[11,6,13,6],[14,6,15,6],[33,0,37,0],[33,1,37,1],[33,3,37,3],[34,6,37,6],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[48,2,50,2],[48,3,50,3],[48,6,50,6],[55,0,57,0],[55,1,57,1],[55,2,57,2],[55,3,57,3],[55,6,57,6]]}
["保山电力腾冲分公司2026年1月1日至1月31日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2026-12-24"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"35kV猴桥变电站","10kV474中缅友谊隧道线全线","猴桥变10kV474中缅友谊隧道线路改造工程（10kV474中缅友谊隧道线同杆双回架设改造、将边境防控线路、境外供电线路单独用一条回路供电、提高10kV474中缅友谊隧道线供电可靠率）","2026年1月2日 9:00","2026年1月20日 12:00","余家寨台变、腾冲贸安投资开发有限公司专变、腾冲瑞兴国际物流有限公司专变（2台变压器）、腾冲大潮汕建设有限公司、腾冲大潮汕建设有限公司、腾冲实兴邦投资开发有限公司（2台变压器）、腾冲市商务局专变、腾密物流公司专变、国门警务室公变、中国移动专变（黑泥塘）、蔡文辉专变、中国人民解放军31643部队（双溪湖）、张宏明专变、腾冲市口岸管理中心专变、腾冲公路分局（隧道口）、中国移动专变（隧道口）、缅甸天山公司、边境线路猴桥镇政府黑泥塘显示屏专变、腾冲鸿颐达商贸有限公司专变、腾冲市商务局专变（黑泥塘）、蔡家寨变台"]
[null,"35kV猴桥变电站","10kV474中缅友谊隧道线全线(因施工进度关系，具体以停电通知为准）","猴桥变10kV474中缅友谊隧道线路改造工程（10kV474中缅友谊隧道线同杆双回架设改造、将边境防控线路、境外供电线路单独用一条回路供电、提高10kV474中缅友谊隧道线供电可靠率）","2026年1月4日 9:00","2026年1月4日 19:00"]
[null,"35kV猴桥变电站","10kV474中缅友谊隧道线全线(因施工进度关系，具体以停电通知为准）","猴桥变10kV474中缅友谊隧道线路改造工程（10kV474中缅友谊隧道线同杆双回架设改造、将边境防控线路、境外供电线路单独用一条回路供电、提高10kV474中缅友谊隧道线供电可靠率）","2026年1月5日 9:30","2026年1月5日 19:00"]
[null,"35kV猴桥变电站","10kV474中缅友谊隧道线全线(因施工进度关系，具体以停电通知为准）","猴桥变10kV474中缅友谊隧道线路改造工程（10kV474中缅友谊隧道线同杆双回架设改造、将边境防控线路、境外供电线路单独用一条回路供电、提高10kV474中缅友谊隧道线供电可靠率）","2026年1月8日 9:00","2026年1月8日 11:00","蔡家寨台变、余家寨台变、国门警务室公变、腾冲瑞兴国际物流有限公司专变（2台变压器）"]
[null,"35kV猴桥变电站","10kV474中缅友谊隧道线全线(因施工进度关系，具体以停电通知为准）","猴桥变10kV474中缅友谊隧道线路改造工程（10kV474中缅友谊隧道线同杆双回架设改造、将边境防控线路、境外供电线路单独用一条回路供电、提高10kV474中缅友谊隧道线供电可靠率）","2026年1月8日 11:00","2026年1月8日 19:00","余家寨台变、国门警务室公变、腾冲瑞兴国际物流有限公司专变（2台变压器）"]
[null,"35kV猴桥变电站","10kV474中缅友谊隧道线全线(因施工进度关系，具体以停电通知为准）","猴桥变10kV474中缅友谊隧道线路改造工程（10kV474中缅友谊隧道线同杆双回架设改造、将边境防控线路、境外供电线路单独用一条回路供电、提高10kV474中缅友谊隧道线供电可靠率）","2026年1月9日 9:00","2026年1月9日 19:00"]
[null,"35kV猴桥变电站","10kV474中缅友谊隧道线全线(因施工进度关系，具体以停电通知为准）","猴桥变10kV474中缅友谊隧道线路改造工程（10kV474中缅友谊隧道线同杆双回架设改造、将边境防控线路、境外供电线路单独用一条回路供电、提高10kV474中缅友谊隧道线供电可靠率）","2026年1月10日 9:00","2026年1月10日 19:00","蔡家寨台变"]
[null,"35kV猴桥变电站","10kV474中缅友谊隧道线全线(因施工进度关系，具体以停电通知为准）","猴桥变10kV474中缅友谊隧道线路改造工程（10kV474中缅友谊隧道线同杆双回架设改造、将边境防控线路、境外供电线路单独用一条回路供电、提高10kV474中缅友谊隧道线供电可靠率）","2026年1月11日 9:00","2026年1月11日 19:00"]
[null,"35kV猴桥变电站","10kV474中缅友谊隧道线全线(因施工进度关系，具体以停电通知为准）","猴桥变10kV474中缅友谊隧道线路改造工程（10kV474中缅友谊隧道线同杆双回架设改造、将边境防控线路、境外供电线路单独用一条回路供电、提高10kV474中缅友谊隧道线供电可靠率）","2026年1月12日 9:00","2026年1月12日 19:00","腾冲贸安投资开发有限公司专变、腾冲大潮汕建设有限公司、腾冲大潮汕建设有限公司、腾冲实兴邦投资开发有限公司（2台变压器）、腾冲市商务局专变、腾密物流公司专变、中国移动专变（黑泥塘）"]
[null,"35kV猴桥变电站","10kV474中缅友谊隧道线全线(因施工进度关系，具体以停电通知为准）","猴桥变10kV474中缅友谊隧道线路改造工程（10kV474中缅友谊隧道线同杆双回架设改造、将边境防控线路、境外供电线路单独用一条回路供电、提高10kV474中缅友谊隧道线供电可靠率）","2026年1月13日 9:00","2026年1月13日 19:00"]
[null,"35kV猴桥变电站","10kV474中缅友谊隧道线全线(因施工进度关系，具体以停电通知为准）","猴桥变10kV474中缅友谊隧道线路改造工程（10kV474中缅友谊隧道线同杆双回架设改造、将边境防控线路、境外供电线路单独用一条回路供电、提高10kV474中缅友谊隧道线供电可靠率）","2026年1月14日 9:00","2026年1月14日 19:00"]
[null,"35kV猴桥变电站","10kV474中缅友谊隧道线全线(因施工进度关系，具体以停电通知为准）","猴桥变10kV474中缅友谊隧道线路改造工程（10kV474中缅友谊隧道线同杆双回架设改造、将边境防控线路、境外供电线路单独用一条回路供电、提高10kV474中缅友谊隧道线供电可靠率）","2026年1月15日 9:00","2026年1月15日 19:00","国门警务室公变、中国移动专变（黑泥塘）"]
[null,"35kV猴桥变电站","10kV474中缅友谊隧道线全线(因施工进度关系，具体以停电通知为准）","猴桥变10kV474中缅友谊隧道线路改造工程（10kV474中缅友谊隧道线同杆双回架设改造、将边境防控线路、境外供电线路单独用一条回路供电、提高10kV474中缅友谊隧道线供电可靠率）","2026年1月16日 9:00","2026年1月16日 19:00"]
[null,"35kV猴桥变电站","10kV474中缅友谊隧道线全线(因施工进度关系，具体以停电通知为准）","猴桥变10kV474中缅友谊隧道线路改造工程（10kV474中缅友谊隧道线同杆双回架设改造、将边境防控线路、境外供电线路单独用一条回路供电、提高10kV474中缅友谊隧道线供电可靠率）","2026年1月17日 9:00","2026年1月17日 19:00","蔡文辉专变、中国人民解放军31643部队（双溪湖）、张宏明专变、"]
[null,"35kV猴桥变电站","10kV474中缅友谊隧道线全线(因施工进度关系，具体以停电通知为准）","猴桥变10kV474中缅友谊隧道线路改造工程（10kV474中缅友谊隧道线同杆双回架设改造、将边境防控线路、境外供电线路单独用一条回路供电、提高10kV474中缅友谊隧道线供电可靠率）","2026年1月18日 9:00","2026年1月18日 19:00","腾冲市口岸管理中心专变"]
[null,"35kV猴桥变电站","10kV474中缅友谊隧道线全线(因施工进度关系，具体以停电通知为准）","猴桥变10kV474中缅友谊隧道线路改造工程（10kV474中缅友谊隧道线同杆双回架设改造、将边境防控线路、境外供电线路单独用一条回路供电、提高10kV474中缅友谊隧道线供电可靠率）","2026年1月19日 9:00","2026年1月19日 19:00","腾冲公路分局（隧道口）、中国移动专变（隧道口）、缅甸天山公司、边境线路"]
[null,"35kV猴桥变电站","10kV474中缅友谊隧道线全线(因施工进度关系，具体以停电通知为准）","猴桥变10kV474中缅友谊隧道线路改造工程（10kV474中缅友谊隧道线同杆双回架设改造、将边境防控线路、境外供电线路单独用一条回路供电、提高10kV474中缅友谊隧道线供电可靠率）","2026年1月20日 9:00","2026年1月20日 12:00","腾冲贸安投资开发有限公司专变、腾冲大潮汕建设有限公司、腾冲大潮汕建设有限公司、腾冲实兴邦投资开发有限公司（2台变压器）、腾冲市商务局专变、腾密物流公司专变、中国移动专变（黑泥塘）、蔡文辉专变、中国人民解放军31643部队（双溪湖）、张宏明专变、腾冲市口岸管理中心专变、腾冲公路分局（隧道口）、中国移动专变（隧道口）、缅甸天山公司、边境线路猴桥镇政府黑泥塘显示屏专变、腾冲鸿颐达商贸有限公司专变、腾冲市商务局专变（黑泥塘）"]
[2,"110kV石头山变电站","10kV029新岐线公路分局分支线1号杆柱上断路器后段线路","110kV石头山变电站10k029新岐线公路分局分支线姜晓华专变分支线新建引流线搭接","2026年1月5日 10:00","2026年1月5日 12:00","云玻玻璃"]
[3,"35kV荷花变电站","10kV434荷花集镇线雨伞B2号配电变10kVT接跌落式熔断器","关于10KV434荷花集镇线雨伞B2号配电变春节期间0.4KV断路器跳闸整改事宜需由I回线路出线改为II回线路出线、具体工程量：需架设1号杆至1-1号杆线路\nJKLGYJ-70钢芯铝绞绝缘线4X25米、JP柜电缆出线16米、在1-1号杆把线路负荷调整分开","2026年1月6日 10:00","2026年1月6日 14:00","雨伞B2号配电变"]
[4,"35kV镇邑关变电站","停10千伏053镇机线全线","新建牵手断路器1台、停10千伏053镇机线并搭接联络断路器引流线","2026年1月6日 13:00","2026年1月6日 17:00","腾冲机场保能公司充电桩、腾冲盛世桃源旅游开发有限公司、保山保能电力工程有限公司、云南腾冲火山热海投资开发有限公司、云南腾冲火山热海投资开发有限公司、腾冲市清水乡黄瓜箐温泉休养山庄、中国铁塔股份有限公司保山分公司、腾冲腾源温泉投资开发有限公司、腾冲腾源温泉投资开发有限公司、腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司、腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司、盈联环保科技、腾冲美昵农业科技有限公司、腾冲市利盈医疗废物处理有限公司、腾冲市住房和城乡建设局城市路灯管理所、腾冲第壹庄房地产开发有限公司、腾冲德兆环保科技有限公司、腾冲市腾飞市政工程有限责任公司、腾冲蕉溪农业开发有限公司大寨村-沙坡1#台变、大寨村-沙坡2#台变、良盈村-蔺家寨1#台变、良盈村-蔺家寨2#台变、良盈村-蔺家寨3#台变、良盈村-热海新村台变、清水村-刘家寨台变、清水村-罗所冲下寨台变、清水村-罗所冲新寨台变"]
[5,"35kV界头变电站","10kV031界周线172号杆真空断路器后段线路","1、2024年烤烟工程10kV031界周线缺陷整改（173#、175#及177#杆需校正处理；190#杆取消一条拉线、拉线松驰、下把未绑扎；202#及201#杆需校正处理；233#拉线松驰、真空断路器引线需调整；237#电杆需校正处理(加拉线)；238#拉线需调整、法兰盘来做防锈处理；244#日旧杆未清理、拉线松驰防振锤未安装；245#旧杆未清理防振锤未安装；247#杆需校正处理；246#杆横担歪斜；241#杆拉线松驼、杆脚旧杆未清理、加装防振锤、250#杆需校正处理；258#耐张绝易罩未安装；261#避露器安装位置需调整；）         \n2、10kV031界周线大营支线198号杆普通型断路器更换为智能型断路器；     \n3、10kV031界周线小田河支线234-71号杆隐患整改（234-71号杆在灌区工程隧道口需要迁移）","2026年1月7日 10:00","2026年1月7日 18:00","专变：中国铁塔股份有限公司保山市分公司、腾冲铁匠房养殖专业合作社、姚成国、周家昌、腾冲市李得周养殖场、腾冲市周俭武养猪场、邹永奇、周新武、腾冲市界头镇大营村村民委员会；公变：周家坡村-杨家湾台变、黄家寨村-九渡河台变、黄家寨村-大寨台变、周家坡村-磨盘石台变、周家坡村-阴灯台变、大营村-下烂坝台变、黄家寨村-陆家寨台变、大营村-大张台变、大营村-水井社台变、黄家寨村-黄家寨台变、桥头村-沙河2号台变、周家坡村-麻栗山台变、大营村-王家寨台变、周家坡村-集镇1号台变、黄家寨村-上高桥台变、桥头村-沙河1号台变、黄家寨村-黄土坎台变、周家坡村-黄家岭台变、大营村-大营台变、大营村-陆家湾台变、黄家寨村-杨家寨台变、黄家寨村-关口台变、黄家寨村-河湾台变、大营村-小张台变、大营村-梅家寨台变、黄家寨村-河西台变、黄家寨村-段家寨台变、周家坡村-赵家台变、周家坡村-小田河台变、黄家寨村-吉家湾台变、黄家寨村-大石头台变、周家坡村-集镇新增1号台变、周家坡村-姚家岭台变"]
[6,"35kV永安变电站","10kV446永新线中牌支线65-31号杆跌落式熔断器后段线路","用户申请更换智能型真空断路器","2026年1月7日 10:00","2026年1月7日 14:00","中牌村-里牌台变、科源矿山专变"]
[7,"35kV蒲川变电站","停10kV497户弄线33号杆真空断路器","在蒲川变10kV497户弄线42号杆至43号杆之间加1棵杆T接中间寨增容变台、安装跌落一组、并搭接引流线","2026年1月8日 12:00","2026年1月8日 15:00","曼朵村、坝外村用户"]
[8,"35kV团田变电站","10kV034帕允线","团田变10kV034帕允线与龙陵勐柳变10kV103赧等线牵手线路引流线搭接","2026年1月8日 8:30","2026年1月8日 13:30","帕允村公所变、下帕允变、何家寨变、花石岩专变"]
[9,"35kV马站变电站","10kV081#云华线王家坝支线G46#杆跌落式熔断器","10kV云华线云华村王家坝台变更换配电变压器","2026年1月8日 11:00","2026年1月8日 16:00","王家坝台变、赵克标专变、电信专变"]
[10,"110kV滇滩变电站","10kV072胜利线212号杆柱上断路器后段线路","1.滇滩变10kV072胜利线245号杆至245-14号杆更换绝缘线（由原来LGJ-70线更换为JKLGYJ-150线）、与云峰变10kV062云峰村线进行联络搭火； \n2.10kV072胜利线245-14电杆更换为钢塔","2026年1月12日 8:00","2026年1月12日 20:00","顾家营台变、老缅山台变、白沙沟台变、麻梨园台变、王家沟台变、坡脚台变、老寨子台变、对果园台变、腾冲市滇滩镇恒信计量综合服务部、腾冲县滕超农业开发有限责任公司、腾冲市固东镇甘朝平废旧物资回收店、腾冲市越达城市投资发展集团有限公司、腾冲市滇滩镇胜利村村民委员会"]
[11,"35kV云峰变电站","10kV061小龙河线10kV062云峰村线（同杆双回）1号杆柱上断路器后段线路","1.更换10kV061小龙河线10kV062云峰村线（同杆双回）36-1#电杆；\n2.更换10kV061小龙河线36-1#杆柱上断路器\n3.云峰变10kV062云峰村线与滇滩变10kV072胜利线进行联络搭火","2026年1月13日 8:00","2026年1月13日 19:00","松园台变、秤杆坡台变、云峰街台变、碉楼坝台变、坡头台变、岳家寨台变、小岭干台变、大栗园台变、下后甸台变、老寨子台变、关山脚台变、云峰濮家寨台变、黄家园台变、东平台变、上后甸台变、金竹寨台变、腾冲县腾阳矿业有限责任公司、腾冲市金岭石业有限责任公司、腾冲县腾阳矿业有限责任公司、中国移动通信集团云南有限公司保山分公司、腾冲市古永国有林场、云南腾冲云峰山风景区旅游产业发展有限公司、腾冲滇滩镇吴家砂石厂、赵国龙、腾冲市滇滩镇胜利村村民委员会"]
[12,"110kV来凤山变电站","10kV089洞山线","提升10kV089洞山线1号、2号、3号、4号高压分支箱","2026年1月13日 9:00","2026年1月13日 16:00","腾冲市晓红食品厂、腾越镇热海火山社区蔬菜种植、云南省交通投资建设集团有限公司、腾冲市住房和城乡建设局城市路灯管理所、腾冲云鑫商贸有限公司、云南猴腾高速公路有限公司、铁塔能源有限公司云南省分公司"]
[13,"110kV固东变电站","10kV451固东集镇线河头1号变支线15-1号杆柱上断路器后段线路","10kV451固东集镇线河头1号变支线15-13、15-14号杆迁移电杆","2026年1月14日 12:00","2026年1月14日 19:00","固东集镇4号变、固东集镇5号变、河头1号变"]
[14,"110kV固东变电站","10kV457江东线G25号杆柱上断路器后段线路","1.10kV457江东线G39号杆智能真空断路器搭接引流线；\n2.10kV457江东线谢家寨支线G33-13号杆更换跌落开关","2026年1月15日 11:00","2026年1月15日 13:00","公变20台：段家寨1号变、段家寨2号变、新家营变、山田变、谢家寨变、黄坡寨变、新寨1号变、新寨2号变、李席坝变、大沟桥边、下杨家变、上杨家变、坝心荷花池变、坝心月台变、坝心街子变、陈家寨1号变、陈家寨2号变、江云1号变、江云2号变、江云3号变；\n专变7台：缅林木业制品厂、凯佑驾校、腾冲市第二人民医院、辛氏养殖场、四季江东公司、李庄连专变、陈氏老寨餐馆专变"]
[15,"110kV来凤山变电站","停10kV098热海线54号真空断路器","更换10kV098热海线56号至85号杆导线","2026年1月15日 9:00","2026年1月15日 18:00","盈联环保公司、腾飞市政公司、美妮农业公司、利盈医疗废物处理有限公司、无害化垃圾处理有限公司、盛世桃园公司、蕉溪农庄"]
[null,null,"停10kV098热海线85号杆临时跌开",null,"2026年1月16日 9:00","2026年1月16日 18:00","热海新村变（早停晚供）"]
[null,null,"停10kV098热海线85号杆临时跌开",null,"2026年1月17日 9:00","2026年1月17日 18:00"]
[null,null,"停10kV098热海线85号杆临时跌开",null,"2026年1月18日 9:00","2026年1月18日 18:00"]
[null,null,"停10kV098热海线85号杆临时跌开",null,"2026年1月19日 9:00","2026年1月19日 18:00"]
[16,"110kV固东变电站","10kV457江东线G39号杆柱上断路器后段线路","1.10kV457江东线新寨支线G49-2号杆跌落开关更换为断路器；\n2.10kV457江东线陈家寨支线G4号杆跌落开关更换为断路器；\n3.10kV457江东线江云支线G3号杆跌落开关更换为断路器","2026年1月15日 13:00","2026年1月15日 18:00","公变15台：黄坡寨变、新寨1号变、新寨2号变、李席坝变、大沟桥边、下杨家变、上杨家变、坝心荷花池变、坝心月台变、坝心街子变、陈家寨1号变、陈家寨2号变、江云1号变、江云2号变、江云3号变；\n专变4台：辛氏养殖场、四季江东公司、李庄连专变、陈氏老寨餐馆专变"]
[]
[12,"35kV马站变电站","10kV081#云华线河头支线67-1#杆跌落式熔断器","10kV云华线云华村河头台变更换配电变压器","2026年1月19日11:00","2026年1月19日16:00","云华村-河头台变"]
[15,"35kV永安变电站","10kV446永新线中坪支线90-21号杆跌落式熔断器后段线路","1、清砍90-22号杆至90-29号杆林木障碍；\n2、更换90-30号杆至90-35号杆高低压同杆低压线路（高压线路为LGJ-50裸线）、90-30号杆10kV线路开耐张","1月23日 09:30","1月23日 14:30","村公所台变、董家坡台变、高家坡台变、李家寨台变、汤家岭台变、汤严寨台变、横岭子台变、腾冲沉淀地球酒店管理有限公司、腾冲界耀种植专业合作社"]
[16,"35kV永安变电站","10kV447永箐线9号杆真空断路器后段线路","1、清砍43号杆至50号杆林木障碍；\n2、新增台区桥下排变台T接杆立杆搭火及架设10kV线路4档198米；\n3、新增台区吴家湾变台T接杆立杆搭火及架设10kV线路4档240米（田里变无法带电作业）","1月27日 09:30","1月27日 14:30","邓段台变、岗绵河台变、席家寨台变、小河边台变、河东下寨台变辛开丽、永胜村村民委员会"]
[17,"110kV曲石变电站","10kV044高原线79号杆T红木姜家寨支线跌落式熔断器后段线路","10kV044高原线红木姜家寨支线6号杆修路移杆、红木村大沟边变台安全隐患整改","1月20日09:00","1月20日18:00","红木村杨家寨、谢家寨、大沟边、香果园、河头寨、姜家寨"]
[19,"110kV石头山变电站","10kV013中营线246号杆柱上断路器后段线路","10kV013中营线246号杆至366号杆林木清障","2026年1月23日09:00","2026年1月23日18:00","民振村、中营村部分用户"]
[17,"110kV石头山变电站","10kV034水碓线","林木障碍清砍（全线）","2026年1月15日 9:00","2026年1月15日 18:00","和顺大寨子1号、2号、3号、4号、5号、6号箱变、张志东专变、杨锦志专变、尹玉海专变、柏联公司贾家坝临时施工专变"]
[18.2581967213115,"35kV荷花变电站","10kV433尖山线10-4号杆柱上断路器","10kV433尖山线前段改造工程：10kV432囊烟电站线和10kV433尖山线7号杆前段为同杆架设、现需要将7号杆至23号杆由同杆架设更换为单杆架设","1月22日09:00","1月22日19:00","民团村-坝派1号变、民团村-坝派2号变、李明丰碾米厂、中国铁塔股份有限公司保山市分公司、民团村-曩烟B2台变、寸时福、腾冲水美傣乡乡村旅游发展农民专业合作社、腾冲阳淦鲟鱼科技开发有限公司、杏塘村-沙坡脚变、腾冲新盛水电开发有限公司、殷义明、滕安祥、腾冲市荷花蔬菜科技示范园、腾冲市荷花镇杏塘社区村民委员会、杨应雄、朗蒲村-金子田新村台变、腾冲荷花温泉旅游有限公司、腾冲荷花温泉旅游有限公司、腾冲市龙牛农业发展有限公司、腾冲市金盛建筑有限公司、腾冲市荷花镇朗蒲社区村民委员会(朗蒲烤烟房)、腾冲市荷花镇朗蒲社区村民委员会（段家巷烤烟房）、民团村-曩烟B1台变、民团村-农庄台变、肖庄村-那旁台变、肖庄村-银河B1台变、肖庄村-银河B2台变、腾冲清荷水电开发有限责任公司、腾冲市荷花镇兴早养猪场、腾冲市红盛牧业科技有限公司、腾冲市荷花镇民团社区村民委员会（莆田坝烤烟房）、民团村-上等马台变、民团村-下等马台变、云南增丰养殖有限公司、腾冲市荷花镇富乐草莓种植园、腾冲市荷花镇羡多社区村民委员会（羡多垃圾处理厂）、羡多村-羡多B1台变、羡多村-羡多B2台变、腾冲市荷花镇羡多社区村民委员会（羡多烤烟合作社30kVA变）、腾冲市荷花镇羡多社区村民委员会（羡多烤烟房100kVA变）、腾冲市越达城市投资发展集团有限公司（羡多烤烟房）、腾冲市荷花镇羡多社区村民委员会羡多烤烟房、羡多牛场、尹建明、羡多村-勐洪台变、羡多村-龙龚山台变、腾冲市荷花镇羡多社区村民委员会（蓝箐河烤烟房）、羡多村-永乐台变、腾冲市越达城市投资发展集团有限公司（永乐烤烟房）、尖山村-长田新村台变、瑞翔矿业、瑞德矿业、腾冲长发水电有限责任公司、瑞德矿业、瑞翔矿业"]
[18,"110kV西山坝变电站","10kV016公安局线6号高压分支箱后段线路","腾冲秋酷酒店管理有限公司专变搭火","2026年1月15日 9:00","2026年1月15日 16:00","腾冲云山半岛酒店管理有限公司、腾冲市腾越镇西董花园餐厅、董官村2#台变"]
[19,"110kV来凤山变电站","停新架设10kV098热海线85-1号联络真空断路器","更换10kV098热海线85号至92号杆导线","2026年1月18日 8:00","2026年1月18日 18:00","蔺家寨1号、蔺家寨2号、蔺家寨3号、至诚产业运营服务公司、路灯管理所、罗所冲下寨变、罗所冲新寨变、刘家寨变、中国铁塔公司专变、腾冲火山热海投资开发有限公司（早停晚供）"]
[{"$nulls":4},"2026年1月19日 8:00","2026年1月29日 18:00"]
[{"$nulls":4},"2026年1月20日 8:00","2026年1月20日 18:00"]
[20,"35kV新华变电站","新华-10kV-051#太和线10-47号杆跌落式熔断器","35kV新华变10kV051太和线与龙陵河头变10kV184等壳线联络工程“T”接搭火、更换“T”接杆、拆除并恢复低压0.4kV线路","2026年1月20日 8:30","2026年1月20日 18:00","长汉坝搬迁点变、摆依地搬迁点变、汉高坡变、速庆变"]
[21,"35kV蒲川变电站","停10kV497户弄线T曼东东下支线10-32号杆真空断路器","在蒲川变10kV497户弄线T曼东东下支线之老五寨分支线10-1号杆搭接与团田变10kV031后库线牵手线的引流（架设一档线）","2026年1月23日 12:00","2026年1月23日 16:00","坝外村所有用户"]
[22,"110kV东山变电站","10kV035东升线1号户外开关站3号间隔后段线路","腾冲腾越州大剧院有限公司专变搭火","2026年1月28日 9:00","2026年1月28日 17:30","腾冲恒益物业管理公司、高黎贡商业街3#箱变、腾冲市东山恒丰忠信超市"]
[23,"35kV镇邑关变电站","停10kV054清水线良盈支线真空断路器后段线路","10千伏线路线路清障良盈支线1号杆至46号杆清障距离1.8公里部分树木修枝、杂树清砍","2026年1月28日 9:00","2026年1月28日 20:00","蔡家老寨、良盈村委会、半个山、老洋河、谷家寨、半个山抽水房（专变）"]
[24,"35千伏镇邑关变电站","停10kV053镇机线与10千伏098热海线新装联络开关","更换10kV098热海线85号至92号杆导线","2026年1月28日 8:00","2026年1月28日 18:00","蔺家寨1号、蔺家寨2号、蔺家寨3号、至诚产业运营服务公司、路灯管理所、罗所冲下寨变、罗所冲新寨变、刘家寨变、中国铁塔公司专变、腾冲火山热海投资开发有限公司（早停晚供）"]
[{"$nulls":4},"2026年1月29日 8:00","2026年1月29日 18:00"]
[{"$nulls":4},"2026年1月30日 8:00","2026年1月30日 18:00"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}